## Июнь 2017
Результаты замеров электрических параметров, режимов работы | [12 empty] | Фактический почасовой расход электроэнергии (время Местное)
оборудования, объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров | [11 empty] | 2020-12-20
потокораспределения, уровней напряжения. | [12 empty] | ООО "Финарт"
ООО "Финарт", г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис 1-07. | [12 empty] | Красноярский участок
19 декабря 2020г
Дата/Час суток | Название точки учета | Параметры | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Итого за сутки
2020-12-19 | РП 256 яч. №29 в сторону ТП-2011/1 | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 12.1114 | 12.1114 | 12.2098 | 12.6037 | 12.8006 | 12.8006 | 12.9976 | 11.0282 | 10.8313 | 10.7 | 10.8641 | 10.7 | 10.7985 | 11.0939 | 11.0282 | 10.9954 | 10.9626 | 11.0282 | 10.3062 | 10.142 | 10.4046 | 10.4046 | 10.4046 | 10.4374
|  | P, кВт | 132.84 | 132.84 | 133.92 | 138.24 | 140.4 | 140.4 | 142.56 | 120.96 | 118.8 | 117.36 | 119.16 | 117.36 | 118.44 | 121.68 | 120.96 | 120.6 | 120.24 | 120.96 | 113.04 | 111.24 | 114.12 | 114.12 | 114.12 | 114.48 | 2958.84
2020-12-19 | РП 256 яч. №22 в сторону ТП-2050 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 5.2187 | 5.2187 | 5.1531 | 5.6126 | 5.9408 | 6.4003 | 6.5644 | 6.6629 | 6.9255 | 7.1224 | 6.6301 | 6.4331 | 6.6629 | 6.827 | 6.8598 | 6.7614 | 6.6957 | 6.8598 | 6.6629 | 6.269 | 5.4813 | 5.3828 | 5.3172 | 4.9561
|  | P, кВт | 57.24 | 57.24 | 56.52 | 61.56 | 65.16 | 70.2 | 72 | 73.08 | 75.96 | 78.12 | 72.72 | 70.56 | 73.08 | 74.88 | 75.24 | 74.16 | 73.44 | 75.24 | 73.08 | 68.76 | 60.12 | 59.04 | 58.32 | 54.36 | 1630.08
2020-12-19 | РП 256 яч. №15 в сторону ТП-2050 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 13.654 | 13.4571 | 13.8181 | 15.7218 | 19.2338 | 21.4657 | 26.4875 | 27.7675 | 26.4218 | 26.1264 | 25.4044 | 26.028 | 26.389 | 28.3583 | 29.6056 | 28.424 | 27.0783 | 25.9295 | 21.958 | 19.3323 | 16.8049 | 15.2295 | 14.3761 | 13.5556
|  | P, кВт | 149.76 | 147.6 | 151.56 | 172.44 | 210.96 | 235.44 | 290.52 | 304.56 | 289.8 | 286.56 | 278.64 | 285.48 | 289.44 | 311.04 | 324.72 | 311.76 | 297 | 284.4 | 240.84 | 212.04 | 184.32 | 167.04 | 157.68 | 148.68 | 5732.28
2020-12-19 | РП 256 яч. №25 в сторону ТП-14 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 25.2731 | 23.5335 | 22.516 | 22.3847 | 23.8289 | 22.877 | 24.1899 | 23.4022 | 21.6954 | 20.4482 | 21.8924 | 20.1856 | 23.3366 | 23.3037 | 21.039 | 19.6277 | 19.6605 | 19.4964 | 20.8092 | 19.562 | 19.0369 | 19.7589 | 20.2184 | 18.5117
|  | P, кВт | 277.2 | 258.12 | 246.96 | 245.52 | 261.36 | 250.92 | 265.32 | 256.68 | 237.96 | 224.28 | 240.12 | 221.4 | 255.96 | 255.6 | 230.76 | 215.28 | 215.64 | 213.84 | 228.24 | 214.56 | 208.8 | 216.72 | 221.76 | 203.04 | 5666.04
2020-12-19 | РП 256 яч. №10 в сторону ТП-14 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 1.4442 | 1.4114 | 1.3785 | 1.477 | 2.2319 | 3.0196 | 3.0196 | 2.5601 | 1.7396 | 2.5601 | 2.2647 | 2.1991 | 1.9037 | 1.5098 | 1.477 | 1.477 | 1.4442 | 1.477 | 1.4442 | 1.5098 | 1.4442 | 1.477 | 1.477 | 1.4442
|  | P, кВт | 15.84 | 15.48 | 15.12 | 16.2 | 24.48 | 33.12 | 33.12 | 28.08 | 19.08 | 28.08 | 24.84 | 24.12 | 20.88 | 16.56 | 16.2 | 16.2 | 15.84 | 16.2 | 15.84 | 16.56 | 15.84 | 16.2 | 16.2 | 15.84 | 475.92
2020-12-19 | РП 256 яч. №13 в сторону ТП-120 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-19 | РП 256 яч. №14 в сторону ТП-120 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 1.9037 | 1.8052 | 1.7396 | 2.0022 | 2.4945 | 3.315 | 3.873 | 4.1684 | 4.431 | 4.2997 | 4.4638 | 4.3325 | 4.1356 | 4.3982 | 3.0853 | 3.2494 | 3.0853 | 2.3632 | 1.8052 | 1.838 | 1.7068 | 1.7068 | 1.6739 | 1.7068
|  | P, кВт | 20.88 | 19.8 | 19.08 | 21.96 | 27.36 | 36.36 | 42.48 | 45.72 | 48.6 | 47.16 | 48.96 | 47.52 | 45.36 | 48.24 | 33.84 | 35.64 | 33.84 | 25.92 | 19.8 | 20.16 | 18.72 | 18.72 | 18.36 | 18.72 | 763.2
2020-12-19 | РП 256 яч. №23 в сторону ТП-2048 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 12.4396 | 12.5709 | 13.3258 | 14.4089 | 17.2973 | 20.8749 | 23.993 | 26.8157 | 26.5531 | 26.0936 | 25.1418 | 24.5182 | 24.4525 | 26.389 | 26.1921 | 25.9623 | 24.2556 | 22.7129 | 20.8092 | 17.9865 | 15.9516 | 14.0479 | 13.1945 | 12.3411
|  | P, кВт | 136.44 | 137.88 | 146.16 | 158.04 | 189.72 | 228.96 | 263.16 | 294.12 | 291.24 | 286.2 | 275.76 | 268.92 | 268.2 | 289.44 | 287.28 | 284.76 | 266.04 | 249.12 | 228.24 | 197.28 | 174.96 | 154.08 | 144.72 | 135.36 | 5356.08
2020-12-19 | РП 256 яч. №24 в сторону ТП-2048 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 33.6099 | 33.6427 | 34.7587 | 37.1219 | 40.4697 | 43.1611 | 46.4105 | 48.4455 | 48.6753 | 47.0342 | 45.4587 | 46.7388 | 51.3667 | 52.5483 | 52.2529 | 52.0559 | 50.5789 | 48.0516 | 45.4259 | 42.6032 | 38.8943 | 36.7936 | 35.4808 | 34.332
|  | P, кВт | 368.64 | 369 | 381.24 | 407.16 | 443.88 | 473.4 | 509.04 | 531.36 | 533.88 | 515.88 | 498.6 | 512.64 | 563.4 | 576.36 | 573.12 | 570.96 | 554.76 | 527.04 | 498.24 | 467.28 | 426.6 | 403.56 | 389.16 | 376.56 | 11471.76
2020-12-19 | РП 256 яч. №27 в сторону ТП-2025 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.32822 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.26258 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.2954 | 0.32822 | 0.2954 | 0.2954
|  | P, кВт | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.6 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 2.88 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.6 | 3.24 | 3.24 | 78.12
2020-12-19 | РП 256 яч. №26 в сторону ТП-2025 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 35.9074 | 35.9074 | 36.8265 | 40.1415 | 47.2639 | 53.9925 | 60.3271 | 61.3446 | 61.7057 | 62.8544 | 60.1958 | 60.5241 | 65.0535 | 66.0054 | 65.9725 | 63.5109 | 61.5415 | 60.7538 | 55.0428 | 48.9378 | 43.2924 | 39.9446 | 36.4982 | 35.9074
|  | P, кВт | 393.84 | 393.84 | 403.92 | 440.28 | 518.4 | 592.2 | 661.68 | 672.84 | 676.8 | 689.4 | 660.24 | 663.84 | 713.52 | 723.96 | 723.6 | 696.6 | 675 | 666.36 | 603.72 | 536.76 | 474.84 | 438.12 | 400.32 | 393.84 | 13813.92
2020-12-19 | РП 256 яч. №11 в сторону ТП-2041 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466 | 0.065644 | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466 | 0.065644 | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466 | 0.065644 | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466 | 0.065644 | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466 | 0.098466
|  | P, кВт | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 24.48
2020-12-19 | РП 256 яч. №12 в сторону ТП-2041 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 28.9163 | 29.0804 | 31.378 | 34.3648 | 40.7979 | 48.347 | 59.3425 | 67.3182 | 68.2701 | 67.3839 | 65.4802 | 66.4649 | 71.4538 | 71.9133 | 70.863 | 70.0097 | 66.1038 | 56.1587 | 50.4148 | 41.9139 | 37.286 | 33.3801 | 30.82 | 29.4087
|  | P, кВт | 317.16 | 318.96 | 344.16 | 376.92 | 447.48 | 530.28 | 650.88 | 738.36 | 748.8 | 739.08 | 718.2 | 729 | 783.72 | 788.76 | 777.24 | 767.88 | 725.04 | 615.96 | 552.96 | 459.72 | 408.96 | 366.12 | 338.04 | 322.56 | 13566.24
2020-12-19 | РП 256 яч. №9 в сторону 1Т/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-19 | РП 256 яч. №16 в сторону 2Т/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 7.8773 | 7.8773 | 9.0261 | 10.5687 | 12.1442 | 13.0304 | 12.7022 | 12.3411 | 13.3258 | 13.4243 | 12.2427 | 13.2273 | 15.131 | 15.4921 | 16.7721 | 16.3783 | 15.8203 | 15.5577 | 13.8181 | 11.4221 | 10.0764 | 9.0261 | 8.5994 | 8.5666
|  | P, кВт | 86.4 | 86.4 | 99 | 115.92 | 133.2 | 142.92 | 139.32 | 135.36 | 146.16 | 147.24 | 134.28 | 145.08 | 165.96 | 169.92 | 183.96 | 179.64 | 173.52 | 170.64 | 151.56 | 125.28 | 110.52 | 99 | 94.32 | 93.96 | 3229.56
2020-12-19 | РТП-217, 1секция/10кВ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-19 | РТП-217, 2секция/10кВ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | I, А | 22.5268 | 22.4938 | 23.4847 | 26.6887 | 31.7424 | 35.4748 | 41.2882 | 44.9216 | 44.0297 | 43.0058 | 41.9818 | 42.5434 | 46.0776 | 49.5458 | 49.2486 | 48.3567 | 46.2428 | 44.7564 | 40.7597 | 34.9463 | 29.9917 | 25.929 | 23.9472 | 22.7911
|  | P, кВт | 409.2 | 408.6 | 426.6 | 484.8 | 576.6 | 644.4 | 750 | 816 | 799.8 | 781.2 | 762.6 | 772.8 | 837 | 900 | 894.6 | 878.4 | 840 | 813 | 740.4 | 634.8 | 544.8 | 471 | 435 | 414 | 16035.6
Итого за сутки, кВт | [26 empty] | 80802.12