## Июнь 2017
Результаты замеров электрических параметров, режимов работы | [12 empty] | Фактический почасовой расход электроэнергии (время Местное)
оборудования, объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров | [11 empty] | 2021-06-16
потокораспределения, уровней напряжения. | [12 empty] | ООО "Финарт"
ООО "Финарт", г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис 1-07. | [12 empty] | Красноярский участок
16 июня 2021г
Дата/Час суток | Название точки учета | Параметры | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Итого за сутки
2021-06-16 | РП 256 яч. №29 в сторону ТП-2012 3секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 | РП 256 яч. №22 в сторону ТП-2050 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 5.2352 | 5.2682 | 5.9596 | 7.4084 | 8.1986 | 8.4291 | 8.6595 | 8.89 | 8.923 | 8.7254 | 8.8242 | 8.8571 | 8.7912 | 8.5278 | 9.3181 | 9.812 | 9.351 | 10.0754 | 9.5485 | 7.7376 | 6.7169 | 5.8279 | 5.3669 | 5.2352
|  | P, кВт | 57.24 | 57.6 | 65.16 | 81 | 89.64 | 92.16 | 94.68 | 97.2 | 97.56 | 95.4 | 96.48 | 96.84 | 96.12 | 93.24 | 101.88 | 107.28 | 102.24 | 110.16 | 104.4 | 84.6 | 73.44 | 63.72 | 58.68 | 57.24 | 2073.96
2021-06-16 | РП 256 яч. №15 в сторону ТП-2050 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 10.8656 | 10.3388 | 12.3802 | 15.0143 | 17.7142 | 18.1422 | 19.0971 | 19.4922 | 19.8544 | 20.019 | 19.5251 | 19.1959 | 19.8544 | 20.7763 | 20.3812 | 20.8092 | 20.941 | 21.83 | 20.7434 | 17.8788 | 15.5411 | 13.8619 | 13.0716 | 12.2814
|  | P, кВт | 118.8 | 113.04 | 135.36 | 164.16 | 193.68 | 198.36 | 208.8 | 213.12 | 217.08 | 218.88 | 213.48 | 209.88 | 217.08 | 227.16 | 222.84 | 227.52 | 228.96 | 238.68 | 226.8 | 195.48 | 169.92 | 151.56 | 142.92 | 134.28 | 4587.84
2021-06-16 | РП 256 яч. №25 в сторону ТП-14 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 1.35 | 1.317 | 1.6792 | 3.095 | 7.9352 | 6.0584 | 6.2559 | 6.684 | 2.8975 | 7.8364 | 6.4535 | 5.7291 | 6.0584 | 4.5109 | 2.1731 | 1.5475 | 1.6463 | 1.4487 | 1.6134 | 1.5146 | 1.5475 | 1.5146 | 1.5475 | 1.5475
|  | P, кВт | 14.76 | 14.4 | 18.36 | 33.84 | 86.76 | 66.24 | 68.4 | 73.08 | 31.68 | 85.68 | 70.56 | 62.64 | 66.24 | 49.32 | 23.76 | 16.92 | 18 | 15.84 | 17.64 | 16.56 | 16.92 | 16.56 | 16.92 | 16.92 | 918
2021-06-16 | РП 256 яч. №10 в сторону ТП-14 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0.065852 | 0.098778 | 0.065852 | 0.065852 | 0.065852 | 0.065852 | 0.098778 | 0.065852 | 0.065852 | 0.065852 | 0.065852 | 0.098778 | 0.065852 | 0.065852 | 0.065852 | 0.098778 | 0.065852 | 0.065852 | 0.065852 | 0.065852 | 0.098778 | 0.065852 | 0.065852 | 0.065852
|  | P, кВт | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 19.08
2021-06-16 | РП 256 яч. №13 в сторону ТП-120 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0.49389 | 0.49389 | 0.52682 | 0.49389 | 0.46096 | 0.49389 | 0.46096 | 0.49389 | 0.46096 | 0.49389 | 0.49389 | 0.52682 | 0.59267 | 0.59267 | 0.46096 | 0.49389 | 0.49389 | 0.49389 | 0.49389 | 0.49389 | 0.49389 | 0.49389 | 0.49389 | 0.49389
|  | P, кВт | 5.4 | 5.4 | 5.76 | 5.4 | 5.04 | 5.4 | 5.04 | 5.4 | 5.04 | 5.4 | 5.4 | 5.76 | 6.48 | 6.48 | 5.04 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 131.04
2021-06-16 | РП 256 яч. №14 в сторону ТП-120 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 1.7122 | 1.6463 | 1.3829 | 1.2512 | 2.0414 | 2.6012 | 4.6096 | 4.6426 | 5.7621 | 3.3914 | 3.095 | 5.1365 | 5.6304 | 5.1694 | 2.4365 | 4.3792 | 4.3792 | 2.1731 | 2.5353 | 2.5353 | 2.6012 | 2.5353 | 2.5682 | 2.5682
|  | P, кВт | 18.72 | 18 | 15.12 | 13.68 | 22.32 | 28.44 | 50.4 | 50.76 | 63 | 37.08 | 33.84 | 56.16 | 61.56 | 56.52 | 26.64 | 47.88 | 47.88 | 23.76 | 27.72 | 27.72 | 28.44 | 27.72 | 28.08 | 28.08 | 839.52
2021-06-16 | РП 256 яч. №23 в сторону ТП-2048 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 13.8948 | 13.7631 | 15.6069 | 18.8008 | 23.0482 | 25.8469 | 27.2298 | 27.9213 | 27.0323 | 26.4725 | 27.0323 | 26.8676 | 27.6579 | 28.3164 | 27.2627 | 27.3286 | 25.1226 | 25.6494 | 23.2458 | 20.0519 | 17.9776 | 16.2655 | 15.7716 | 15.113
|  | P, кВт | 151.92 | 150.48 | 170.64 | 205.56 | 252 | 282.6 | 297.72 | 305.28 | 295.56 | 289.44 | 295.56 | 293.76 | 302.4 | 309.6 | 298.08 | 298.8 | 274.68 | 280.44 | 254.16 | 219.24 | 196.56 | 177.84 | 172.44 | 165.24 | 5940
2021-06-16 | РП 256 яч. №24 в сторону ТП-2048 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 20.5458 | 20.8092 | 24.2665 | 26.4725 | 30.0944 | 31.4773 | 32.3334 | 32.926 | 32.6626 | 31.7736 | 31.2468 | 32.2346 | 32.7614 | 33.815 | 34.2431 | 35.6918 | 34.2101 | 34.9016 | 33.4528 | 28.942 | 24.6945 | 22.9494 | 22.258 | 22.0604
|  | P, кВт | 224.64 | 227.52 | 265.32 | 289.44 | 329.04 | 344.16 | 353.52 | 360 | 357.12 | 347.4 | 341.64 | 352.44 | 358.2 | 369.72 | 374.4 | 390.24 | 374.04 | 381.6 | 365.76 | 316.44 | 270 | 250.92 | 243.36 | 241.2 | 7728.12
2021-06-16 | РП 256 яч. №27 в сторону ТП-2025 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 16.2655 | 16.9569 | 19.5581 | 24.0689 | 28.8103 | 31.2468 | 33.2553 | 33.7492 | 32.3992 | 33.2882 | 32.6626 | 32.3004 | 31.6748 | 31.8724 | 32.498 | 31.148 | 31.3127 | 31.7407 | 29.6005 | 24.925 | 21.5665 | 18.3727 | 17.1874 | 16.2325
|  | P, кВт | 177.84 | 185.4 | 213.84 | 263.16 | 315 | 341.64 | 363.6 | 369 | 354.24 | 363.96 | 357.12 | 353.16 | 346.32 | 348.48 | 355.32 | 340.56 | 342.36 | 347.04 | 323.64 | 272.52 | 235.8 | 200.88 | 187.92 | 177.48 | 7136.28
2021-06-16 | РП 256 яч. №26 в сторону ТП-2025 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 6.7498 | 6.9145 | 7.5071 | 8.9559 | 9.9766 | 9.5815 | 10.1083 | 9.9107 | 9.7461 | 10.1412 | 10.7668 | 10.0424 | 9.0217 | 9.6803 | 10.0424 | 10.6351 | 10.668 | 12.7424 | 14.1582 | 12.2485 | 10.1083 | 9.3181 | 8.8571 | 8.462
|  | P, кВт | 73.8 | 75.6 | 82.08 | 97.92 | 109.08 | 104.76 | 110.52 | 108.36 | 106.56 | 110.88 | 117.72 | 109.8 | 98.64 | 105.84 | 109.8 | 116.28 | 116.64 | 139.32 | 154.8 | 133.92 | 110.52 | 101.88 | 96.84 | 92.52 | 2584.08
2021-06-16 | РП 256 яч. №11 в сторону ТП-2041 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 23.2787 | 24.3323 | 29.4029 | 37.7991 | 41.3222 | 49.1915 | 55.8096 | 58.1803 | 58.0815 | 57.7193 | 57.7852 | 56.4023 | 56.5998 | 57.2584 | 58.6083 | 58.9705 | 55.8096 | 55.2828 | 50.8707 | 40.8612 | 31.7736 | 28.1188 | 26.5384 | 25.7152
|  | P, кВт | 254.52 | 266.04 | 321.48 | 413.28 | 451.8 | 537.84 | 610.2 | 636.12 | 635.04 | 631.08 | 631.8 | 616.68 | 618.84 | 626.04 | 640.8 | 644.76 | 610.2 | 604.44 | 556.2 | 446.76 | 347.4 | 307.44 | 290.16 | 281.16 | 11980.08
2021-06-16 | РП 256 яч. №12 в сторону ТП-2041 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 | РП 256 яч. №9 в сторону 1Т/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 8.5278 | 8.001 | 8.7912 | 10.3388 | 11.2278 | 14.4875 | 15.9362 | 15.7716 | 16.5618 | 15.9362 | 16.6276 | 17.1215 | 17.2862 | 17.6813 | 18.2081 | 19.13 | 19.0312 | 18.8995 | 18.4715 | 14.3557 | 10.8985 | 9.9766 | 9.3181 | 9.0547
|  | P, кВт | 93.24 | 87.48 | 96.12 | 113.04 | 122.76 | 158.4 | 174.24 | 172.44 | 181.08 | 174.24 | 181.8 | 187.2 | 189 | 193.32 | 199.08 | 209.16 | 208.08 | 206.64 | 201.96 | 156.96 | 119.16 | 109.08 | 101.88 | 99 | 3735.36
2021-06-16 | РП 256 яч. №16 в сторону 2Т/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 | РТП-217, 1секция/10кВ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | I, А | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0.033348
|  | P, кВт | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 4.8
2021-06-16 | РТП-217, 2секция/10кВ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | I, А | 17.7746 | 20.6092 | 32.0142 | 37.1832 | 37.0498 | 41.1183 | 40.9849 | 39.751 | 40.7848 | 39.2174 | 38.1503 | 38.2503 | 39.084 | 40.7514 | 43.9862 | 48.655 | 51.6563 | 51.5229 | 53.9907 | 42.9858 | 32.281 | 25.4113 | 20.7426 | 19.3753
|  | P, кВт | 319.8 | 370.8 | 576 | 669 | 666.6 | 739.8 | 737.4 | 715.2 | 733.8 | 705.6 | 686.4 | 688.2 | 703.2 | 733.2 | 791.4 | 875.4 | 929.4 | 927 | 971.4 | 773.4 | 580.8 | 457.2 | 373.2 | 348.6 | 16072.8
Итого за сутки, кВтхч | [26 empty] | 63750.96