## Июнь 2017
Результаты замеров электрических параметров, режимов работы | [12 empty] | Фактический почасовой расход электроэнергии (время Местное)
оборудования, объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров | [11 empty] | 2022-12-16
потокораспределения, уровней напряжения. | [12 empty] | ООО "Финарт"
ООО "Финарт", г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис 1-07. | [12 empty] | Красноярский участок
20 июня 2022г
Дата/Час суток | Название точки учета | Параметры | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Итого за сутки
2022-12-18 | РП 256 яч. №29 в сторону ТП-2012 3секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 8.1327 | 8.9888 | 9.812 | 9.7132 | 12.018 | 13.0058 | 12.3802 | 12.7094 | 12.2156 | 12.0839 | 12.8082 | 12.6765 | 13.4009 | 13.6314 | 12.6765 | 12.3802 | 11.5241 | 11.0302 | 9.812 | 8.923 | 8.3303 | 8.0669 | 7.9681 | 7.9352
|  | P, кВт | 88.92 | 98.28 | 107.28 | 106.2 | 131.4 | 142.2 | 135.36 | 138.96 | 133.56 | 132.12 | 140.04 | 138.6 | 146.52 | 149.04 | 138.6 | 135.36 | 126 | 120.6 | 107.28 | 97.56 | 91.08 | 88.2 | 87.12 | 86.76 | 2867.04
2022-12-18 | РП 256 яч. №22 в сторону ТП-2050 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 11.7217 | 12.1497 | 14.6192 | 17.5496 | 16.7264 | 17.3849 | 19.2947 | 20.2495 | 19.8873 | 20.1837 | 19.4264 | 19.2947 | 20.6775 | 22.8177 | 23.8714 | 23.7726 | 23.1799 | 21.6324 | 19.2617 | 17.2203 | 14.9813 | 13.6314 | 12.5448 | 12.2485
|  | P, кВт | 128.16 | 132.84 | 159.84 | 191.88 | 182.88 | 190.08 | 210.96 | 221.4 | 217.44 | 220.68 | 212.4 | 210.96 | 226.08 | 249.48 | 261 | 259.92 | 253.44 | 236.52 | 210.6 | 188.28 | 163.8 | 149.04 | 137.16 | 133.92 | 4748.76
2022-12-18 | РП 256 яч. №15 в сторону ТП-2050 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 10.6351 | 11.1619 | 13.2363 | 15.9362 | 16.1996 | 17.2532 | 18.9654 | 19.0642 | 18.7349 | 18.702 | 18.8995 | 19.13 | 20.2824 | 21.83 | 22.8836 | 22.3238 | 21.7312 | 19.6568 | 18.0764 | 16.1996 | 13.6643 | 11.8863 | 11.7546 | 10.8656
|  | P, кВт | 116.28 | 122.04 | 144.72 | 174.24 | 177.12 | 188.64 | 207.36 | 208.44 | 204.84 | 204.48 | 206.64 | 209.16 | 221.76 | 238.68 | 250.2 | 244.08 | 237.6 | 214.92 | 197.64 | 177.12 | 149.4 | 129.96 | 128.52 | 118.8 | 4472.64
2022-12-18 | РП 256 яч. №25 в сторону ТП-14 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-18 | РП 256 яч. №10 в сторону ТП-14 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-18 | РП 256 яч. №13 в сторону ТП-120 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-18 | РП 256 яч. №14 в сторону ТП-120 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0.32926 | 0.29633 | 0.29633 | 0.26341 | 0.32926 | 0.32926 | 0.29633 | 0.32926 | 0.29633 | 0.26341 | 0.26341 | 0.26341 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.29633 | 0.36219 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.36219 | 0.32926 | 0.32926 | 0.36219
|  | P, кВт | 3.6 | 3.24 | 3.24 | 2.88 | 3.6 | 3.6 | 3.24 | 3.6 | 3.24 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.24 | 3.96 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.96 | 3.6 | 3.6 | 3.96 | 82.8
2022-12-18 | РП 256 яч. №23 в сторону ТП-2048 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 19.9532 | 20.7105 | 24.3653 | 27.8554 | 32.5638 | 34.3418 | 36.4162 | 36.1528 | 36.2845 | 35.8894 | 36.5479 | 36.482 | 38.2271 | 39.9722 | 40.7953 | 40.5978 | 38.0296 | 35.6918 | 31.8724 | 26.4725 | 24.5957 | 22.2909 | 21.2373 | 20.7105
|  | P, кВт | 218.16 | 226.44 | 266.4 | 304.56 | 356.04 | 375.48 | 398.16 | 395.28 | 396.72 | 392.4 | 399.6 | 398.88 | 417.96 | 437.04 | 446.04 | 443.88 | 415.8 | 390.24 | 348.48 | 289.44 | 268.92 | 243.72 | 232.2 | 226.44 | 8288.28
2022-12-18 | РП 256 яч. №24 в сторону ТП-2048 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 20.4141 | 20.5129 | 23.4104 | 26.8018 | 27.131 | 29.2383 | 30.4895 | 30.5883 | 30.8517 | 30.3907 | 30.5883 | 30.8517 | 31.2468 | 35.0004 | 35.2638 | 35.8894 | 34.3089 | 31.9382 | 29.2054 | 26.0774 | 23.5421 | 21.797 | 21.4019 | 20.5458
|  | P, кВт | 223.2 | 224.28 | 255.96 | 293.04 | 296.64 | 319.68 | 333.36 | 334.44 | 337.32 | 332.28 | 334.44 | 337.32 | 341.64 | 382.68 | 385.56 | 392.4 | 375.12 | 349.2 | 319.32 | 285.12 | 257.4 | 238.32 | 234 | 224.64 | 7407.36
2022-12-18 | РП 256 яч. №27 в сторону ТП-2025 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 23.147 | 23.7726 | 29.6334 | 34.0455 | 35.165 | 38.6552 | 38.9515 | 39.1161 | 37.8649 | 38.721 | 38.4905 | 41.2563 | 42.1124 | 43.9892 | 44.3843 | 43.3307 | 40.96 | 40.1368 | 37.4369 | 33.2882 | 29.5346 | 25.5835 | 24.0031 | 22.9165
|  | P, кВт | 253.08 | 259.92 | 324 | 372.24 | 384.48 | 422.64 | 425.88 | 427.68 | 414 | 423.36 | 420.84 | 451.08 | 460.44 | 480.96 | 485.28 | 473.76 | 447.84 | 438.84 | 409.32 | 363.96 | 322.92 | 279.72 | 262.44 | 250.56 | 9255.24
2022-12-18 | РП 256 яч. №26 в сторону ТП-2025 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 10.3058 | 10.4046 | 11.1619 | 14.0923 | 14.224 | 14.7509 | 14.7179 | 14.5204 | 14.4545 | 14.4216 | 14.5862 | 13.9936 | 15.1789 | 17.1545 | 18.4386 | 18.1752 | 17.9118 | 17.2203 | 15.7716 | 13.4338 | 11.4253 | 10.8327 | 10.8985 | 10.5693
|  | P, кВт | 112.68 | 113.76 | 122.04 | 154.08 | 155.52 | 161.28 | 160.92 | 158.76 | 158.04 | 157.68 | 159.48 | 153 | 165.96 | 187.56 | 201.6 | 198.72 | 195.84 | 188.28 | 172.44 | 146.88 | 124.92 | 118.44 | 119.16 | 115.56 | 3702.6
2022-12-18 | РП 256 яч. №11 в сторону ТП-2041 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 20.3483 | 20.5788 | 24.0031 | 30.3907 | 31.2797 | 40.2027 | 43.2977 | 45.4708 | 45.3391 | 45.866 | 46.3598 | 45.3721 | 46.0635 | 49.5866 | 48.961 | 49.1915 | 46.4915 | 43.8575 | 39.5112 | 34.2101 | 27.4274 | 23.608 | 21.7641 | 21.1385
|  | P, кВт | 222.48 | 225 | 262.44 | 332.28 | 342 | 439.56 | 473.4 | 497.16 | 495.72 | 501.48 | 506.88 | 496.08 | 503.64 | 542.16 | 535.32 | 537.84 | 508.32 | 479.52 | 432 | 374.04 | 299.88 | 258.12 | 237.96 | 231.12 | 9734.4
2022-12-18 | РП 256 яч. №12 в сторону ТП-2041 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 9.0547 | 10.2729 | 11.129 | 12.5119 | 11.9521 | 13.4997 | 14.7509 | 14.5204 | 16.1667 | 15.4423 | 16.7593 | 16.4301 | 17.7801 | 19.8215 | 18.5044 | 19.1959 | 18.1422 | 16.6606 | 14.7509 | 13.1375 | 11.8534 | 10.668 | 9.8778 | 9.4827
|  | P, кВт | 99 | 112.32 | 121.68 | 136.8 | 130.68 | 147.6 | 161.28 | 158.76 | 176.76 | 168.84 | 183.24 | 179.64 | 194.4 | 216.72 | 202.32 | 209.88 | 198.36 | 182.16 | 161.28 | 143.64 | 129.6 | 116.64 | 108 | 103.68 | 3743.28
2022-12-18 | РП 256 яч. №9 в сторону 1Т/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-18 | РП 256 яч. №16 в сторону 2Т/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 9.2851 | 9.4827 | 11.4583 | 17.1215 | 20.5458 | 24.8262 | 26.1762 | 26.5055 | 25.7152 | 25.3201 | 25.2543 | 24.7274 | 26.6372 | 29.37 | 30.9505 | 27.8554 | 27.3945 | 24.3653 | 21.9946 | 15.7386 | 11.3924 | 10.668 | 9.9766 | 9.7461
|  | P, кВт | 101.52 | 103.68 | 125.28 | 187.2 | 224.64 | 271.44 | 286.2 | 289.8 | 281.16 | 276.84 | 276.12 | 270.36 | 291.24 | 321.12 | 338.4 | 304.56 | 299.52 | 266.4 | 240.48 | 172.08 | 124.56 | 116.64 | 109.08 | 106.56 | 5384.88
2022-12-18 | РТП-217, 1секция/10кВ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | I, А | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2022-12-18 | РТП-217, 2секция/10кВ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | I, А | 13.8728 | 15.6069 | 19.9422 | 22.5767 | 23.3437 | 24.1441 | 24.1441 | 24.2108 | 25.1779 | 25.0778 | 24.9111 | 25.1779 | 27.1787 | 29.5465 | 30.5803 | 30.7137 | 29.4464 | 28.1458 | 25.1112 | 21.1761 | 18.108 | 15.9404 | 14.9066 | 14.5398
|  | P, кВт | 249.6 | 280.8 | 358.8 | 406.2 | 420 | 434.4 | 434.4 | 435.6 | 453 | 451.2 | 448.2 | 453 | 489 | 531.6 | 550.2 | 552.6 | 529.8 | 506.4 | 451.8 | 381 | 325.8 | 286.8 | 268.2 | 261.6 | 9960
Итого за сутки, кВтхч | [26 empty] | 69650.28