## декабрь 2023
Результаты замеров электрических параметров, режимов работы | [12 empty] | Фактический почасовой расход электроэнергии (время Местное)
оборудования, объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров | [11 empty] | 2023-12-29
потокораспределения, уровней напряжения. | [12 empty] | ООО "Финарт"
ООО "Финарт", г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис 1-07. | [12 empty] | Красноярский участок
19 декабря 2020г
Дата/Час суток | Название точки учета | Параметры | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Итого за сутки
2023-12-29 | РП 256 яч. №14 в сторону ТП-2011/1 | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 10.4374 | 10.2077 | 10.0108 | 9.6825 | 10.5031 | 9.9779 | 9.6825 | 8.8948 | 6.2362 | 7.5819 | 7.8773 | 7.5819 | 7.0568 | 6.9255 | 6.7614 | 6.6957 | 6.7285 | 6.6957 | 6.5973 | 6.5644 | 6.5316 | 6.4331 | 6.4331 | 6.4331
|  | P, кВт | 114.48 | 111.96 | 109.8 | 106.2 | 115.2 | 109.44 | 106.2 | 97.56 | 68.4 | 83.16 | 86.4 | 83.16 | 77.4 | 75.96 | 74.16 | 73.44 | 73.8 | 73.44 | 72.36 | 72 | 71.64 | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 2067.84
2023-12-29 | РП 256 яч. №22 в сторону ТП-2050 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 13.851 | 14.4417 | 16.247 | 19.2666 | 20.8421 | 21.958 | 23.9274 | 24.7151 | 23.8945 | 23.5663 | 23.4678 | 24.4197 | 26.0608 | 27.6363 | 27.8004 | 28.2271 | 27.9317 | 26.6188 | 23.7632 | 19.9231 | 17.4286 | 15.8531 | 14.9341 | 14.3761
|  | P, кВт | 151.92 | 158.4 | 178.2 | 211.32 | 228.6 | 240.84 | 262.44 | 271.08 | 262.08 | 258.48 | 257.4 | 267.84 | 285.84 | 303.12 | 304.92 | 309.6 | 306.36 | 291.96 | 260.64 | 218.52 | 191.16 | 173.88 | 163.8 | 157.68 | 5716.08
2023-12-29 | РП 256 яч. №15 в сторону ТП-2050 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 10.7328 | 10.7328 | 12.177 | 15.3936 | 17.3629 | 18.6758 | 20.678 | 22.516 | 20.9734 | 20.5795 | 21.2688 | 21.6298 | 22.7129 | 23.3037 | 24.3212 | 23.993 | 23.8289 | 21.1046 | 19.6277 | 16.3126 | 14.573 | 12.6365 | 11.3236 | 10.8641
|  | P, кВт | 117.72 | 117.72 | 133.56 | 168.84 | 190.44 | 204.84 | 226.8 | 246.96 | 230.04 | 225.72 | 233.28 | 237.24 | 249.12 | 255.6 | 266.76 | 263.16 | 261.36 | 231.48 | 215.28 | 178.92 | 159.84 | 138.6 | 124.2 | 119.16 | 4796.64
2023-12-29 | РП 256 яч. №29 в сторону РТП-2012 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 10.3718 | 10.7657 | 11.9801 | 12.6365 | 14.4746 | 15.9516 | 17.7896 | 18.6758 | 16.9034 | 17.1988 | 16.7065 | 16.2798 | 18.5773 | 19.3979 | 20.12 | 19.8902 | 18.9056 | 17.7568 | 12.439 | 10.011 | 12.8335 | 11.5862 | 10.5359 | 9.7482
|  | P, кВт | 113.76 | 118.08 | 131.4 | 138.6 | 158.76 | 174.96 | 195.12 | 204.84 | 185.4 | 188.64 | 183.24 | 178.56 | 203.76 | 212.76 | 220.68 | 218.16 | 207.36 | 194.76 | 180.72 | 162 | 140.76 | 127.08 | 115.56 | 106.92 | 4061.88
2023-12-29 | РП 256 яч. №28 в сторону РТП-2012 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 2.0022 | 2.0022 | 2.4288 | 2.7899 | 2.8883 | 3.4791 | 3.7417 | 3.6761 | 3.0853 | 3.2822 | 3.4791 | 3.7417 | 4.5623 | 4.2012 | 4.2012 | 4.4638 | 4.0371 | 3.873 | 3.6433 | 3.0853 | 2.4945 | 2.4617 | 2.2319 | 2.0022
|  | P, кВт | 21.96 | 21.96 | 26.64 | 30.6 | 31.68 | 38.16 | 41.04 | 40.32 | 33.84 | 36 | 38.16 | 41.04 | 50.04 | 46.08 | 46.08 | 48.96 | 44.28 | 42.48 | 39.96 | 33.84 | 27.36 | 27 | 24.48 | 21.96 | 853.92
2023-12-29 | РТП 2012 яч.1 в сторон. ПС-97 | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 19.0369 | 19.1681 | 19.4964 | 20.6123 | 20.9405 | 22.0565 | 24.2228 | 23.8945 | 24.6166 | 23.9602 | 24.354 | 27.3737 | 23.6976 | 23.3037 | 22.3191 | 21.597 | 21.4 | 21.1375 | 20.4154 | 19.6933 | 19.2994 | 18.7086 | 18.3804 | 18.2491
|  | P, кВт | 208.8 | 210.24 | 213.84 | 226.08 | 229.68 | 241.92 | 265.68 | 262.08 | 270 | 262.8 | 267.12 | 300.24 | 259.92 | 255.6 | 244.8 | 236.88 | 234.72 | 231.84 | 223.92 | 216 | 211.68 | 205.2 | 201.6 | 200.16 | 5680.8
2023-12-29 | РТП 2012 яч.2 в сторон. ПС-97 | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 11.2252 | 11.0939 | 12.0786 | 13.5884 | 14.3105 | 14.8356 | 16.2798 | 16.0172 | 15.5577 | 14.9669 | 15.0325 | 14.9669 | 15.4921 | 16.0829 | 16.9362 | 16.4767 | 15.689 | 15.0325 | 14.6387 | 13.3914 | 12.4068 | 11.4878 | 11.0939 | 10.8313
|  | P, кВт | 123.12 | 121.68 | 132.48 | 149.04 | 156.96 | 162.72 | 178.56 | 175.68 | 170.64 | 164.16 | 164.88 | 164.16 | 169.92 | 176.4 | 185.76 | 180.72 | 172.08 | 164.88 | 160.56 | 146.88 | 136.08 | 126 | 121.68 | 118.8 | 3723.84
2023-12-29 | РП 256 яч. №23 в сторону ТП-2048 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 21.8596 | 21.7939 | 24.2884 | 28.6866 | 33.1176 | 35.6449 | 38.3363 | 39.2225 | 39.0912 | 37.3844 | 36.9249 | 36.7936 | 39.2225 | 40.9949 | 41.2246 | 39.7805 | 39.6163 | 36.3998 | 33.7412 | 29.4415 | 25.7982 | 23.1396 | 21.7283 | 20.9734
|  | P, кВт | 239.76 | 239.04 | 266.4 | 314.64 | 363.24 | 390.96 | 420.48 | 430.2 | 428.76 | 410.04 | 405 | 403.56 | 430.2 | 449.64 | 452.16 | 436.32 | 434.52 | 399.24 | 370.08 | 322.92 | 282.96 | 253.8 | 238.32 | 230.04 | 8612.28
2023-12-29 | РП 256 яч. №24 в сторону ТП-2048 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 22.8114 | 23.1396 | 25.3715 | 29.0476 | 31.0169 | 32.6909 | 35.0212 | 34.2007 | 34.8571 | 35.2182 | 35.3166 | 36.6952 | 37.4829 | 38.763 | 39.2881 | 38.3035 | 38.2378 | 36.728 | 34.3648 | 30.3277 | 26.7501 | 25.2074 | 23.7632 | 23.074
|  | P, кВт | 250.2 | 253.8 | 278.28 | 318.6 | 340.2 | 358.56 | 384.12 | 375.12 | 382.32 | 386.28 | 387.36 | 402.48 | 411.12 | 425.16 | 430.92 | 420.12 | 419.4 | 402.84 | 376.92 | 332.64 | 293.4 | 276.48 | 260.64 | 253.08 | 8420.04
2023-12-29 | РП 256 яч. №27 в сторону ТП-2025 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 29.5399 | 30.5903 | 33.2488 | 37.8111 | 43.2924 | 46.8372 | 50.382 | 50.5133 | 50.0538 | 49.2989 | 47.986 | 50.0866 | 52.1872 | 54.3535 | 53.8612 | 51.9575 | 51.301 | 48.8394 | 46.6075 | 41.4872 | 37.0234 | 32.5596 | 30.3605 | 28.5553
|  | P, кВт | 324 | 335.52 | 364.68 | 414.72 | 474.84 | 513.72 | 552.6 | 554.04 | 549 | 540.72 | 526.32 | 549.36 | 572.4 | 596.16 | 590.76 | 569.88 | 562.68 | 535.68 | 511.2 | 455.04 | 406.08 | 357.12 | 333 | 313.2 | 11502.72
2023-12-29 | РП 256 яч. №26 в сторону ТП-2025 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 7.5163 | 7.385 | 7.6804 | 8.6322 | 9.781 | 7.7789 | 8.3368 | 7.8773 | 8.0414 | 7.4506 | 7.4506 | 7.3193 | 10.0764 | 10.7657 | 10.9298 | 10.2733 | 10.3062 | 10.0764 | 10.4703 | 9.8466 | 9.0589 | 8.2712 | 8.0743 | 7.385
|  | P, кВт | 82.44 | 81 | 84.24 | 94.68 | 107.28 | 85.32 | 91.44 | 86.4 | 88.2 | 81.72 | 81.72 | 80.28 | 110.52 | 118.08 | 119.88 | 112.68 | 113.04 | 110.52 | 114.84 | 108 | 99.36 | 90.72 | 88.56 | 81 | 2311.92
2023-12-29 | РП 256 яч. №11 в сторону ТП-2041 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 23.1396 | 23.9274 | 26.2577 | 29.8682 | 35.2182 | 42.8986 | 46.8372 | 48.1501 | 48.8065 | 47.6578 | 48.1173 | 49.6927 | 51.3339 | 51.4651 | 51.4651 | 50.2507 | 45.9182 | 44.4412 | 37.0562 | 34.8243 | 27.9317 | 24.2556 | 22.9427 | 21.3344
|  | P, кВт | 253.8 | 262.44 | 288 | 327.6 | 386.28 | 470.52 | 513.72 | 528.12 | 535.32 | 522.72 | 527.76 | 545.04 | 563.04 | 564.48 | 564.48 | 551.16 | 503.64 | 487.44 | 406.44 | 381.96 | 306.36 | 266.04 | 251.64 | 234 | 10242
2023-12-29 | РП 256 яч. №12 в сторону ТП-2041 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 10.2077 | 10.5687 | 12.1442 | 14.1792 | 15.4264 | 16.3126 | 17.527 | 18.5117 | 17.6583 | 17.8224 | 17.4286 | 18.1835 | 20.0215 | 21.0062 | 22.0237 | 20.8421 | 19.0369 | 18.9056 | 17.1988 | 15.131 | 13.654 | 12.0786 | 11.1924 | 10.7
|  | P, кВт | 111.96 | 115.92 | 133.2 | 155.52 | 169.2 | 178.92 | 192.24 | 203.04 | 193.68 | 195.48 | 191.16 | 199.44 | 219.6 | 230.4 | 241.56 | 228.6 | 208.8 | 207.36 | 188.64 | 165.96 | 149.76 | 132.48 | 122.76 | 117.36 | 4253.04
2023-12-29 | РП 256 яч. №9 в сторону 1Т/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-29 | РП 256 яч. №16 в сторону 2Т/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 10.142 | 10.4374 | 11.6519 | 14.3761 | 20.12 | 23.2053 | 24.9777 | 25.0105 | 24.354 | 24.5182 | 24.1243 | 23.6648 | 26.389 | 28.1614 | 27.0783 | 25.6669 | 24.6494 | 21.8924 | 18.9384 | 15.1638 | 13.2602 | 11.4221 | 10.8313 | 10.0108
|  | P, кВт | 111.24 | 114.48 | 127.8 | 157.68 | 220.68 | 254.52 | 273.96 | 274.32 | 267.12 | 268.92 | 264.6 | 259.56 | 289.44 | 308.88 | 297 | 281.52 | 270.36 | 240.12 | 207.72 | 166.32 | 145.44 | 125.28 | 118.8 | 109.8 | 5155.56
2023-12-29 | РТП-217, 1секция/10кВ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-29 | РТП-217, 2секция/10кВ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | I, А | 29.6614 | 25.5326 | 23.2205 | 21.9323 | 21.0735 | 21.602 | 27.3823 | 31.0487 | 33.9884 | 36.763 | 37.0273 | 38.0182 | 39.0091 | 37.9191 | 37.7209 | 37.2915 | 39.7358 | 42.6424 | 43.7655 | 45.5161 | 44.5252 | 42.5103 | 40.2973 | 36.4327
|  | P, кВт | 538.8 | 463.8 | 421.8 | 398.4 | 382.8 | 392.4 | 497.4 | 564 | 617.4 | 667.8 | 672.6 | 690.6 | 708.6 | 688.8 | 685.2 | 677.4 | 721.8 | 774.6 | 795 | 826.8 | 808.8 | 772.2 | 732 | 661.8 | 15160.8
2023-12-29 | РП 13 яч.5 | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 148.0279 | 153.6077 | 184.4605 | 200.0511 | 218.1032 | 226.8011 | 236.4837 | 236.6478 | 233.2014 | 236.4837 | 228.6063 | 231.2321 | 241.2429 | 242.5558 | 244.6892 | 237.9606 | 235.3349 | 220.0726 | 211.867 | 184.1323 | 166.2442 | 153.9359 | 148.3562 | 146.5509
|  | P, кВт | 1623.6 | 1684.8 | 2023.2 | 2194.2 | 2392.2 | 2487.6 | 2593.8 | 2595.6 | 2557.8 | 2593.8 | 2507.4 | 2536.2 | 2646 | 2660.4 | 2683.8 | 2610 | 2581.2 | 2413.8 | 2323.8 | 2019.6 | 1823.4 | 1688.4 | 1627.2 | 1607.4 | 54475.2
2023-12-29 | РП 13 яч.6 | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 101.7487 | 103.0616 | 115.8622 | 121.6061 | 126.8576 | 133.0939 | 135.0632 | 137.1966 | 130.9604 | 129.4834 | 130.1399 | 132.2733 | 139.166 | 140.4788 | 138.8377 | 133.5862 | 133.9144 | 129.9757 | 127.6782 | 125.2165 | 118.1598 | 107.9849 | 104.3745 | 99.7794
|  | P, кВт | 1116 | 1130.4 | 1270.8 | 1333.8 | 1391.4 | 1459.8 | 1481.4 | 1504.8 | 1436.4 | 1420.2 | 1427.4 | 1450.8 | 1526.4 | 1540.8 | 1522.8 | 1465.2 | 1468.8 | 1425.6 | 1400.4 | 1373.4 | 1296 | 1184.4 | 1144.8 | 1094.4 | 32866.2
Итого за сутки, кВт | [26 empty] | 179900.76