## Лист1
Приложение №1
Центр питания наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес) | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ (МВА) |  | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
|  |  |  | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия) | Запланированный год ввода в эксплуатацию | Уровень напряжения, кВ
[7 empty] | 6-10 | 0.4
ТП-2025 6/0.4 кВ Навигационная 4г | 2 Х 1 |  | 0.50046 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Капитанская 10 | №62 17.04.2013 370,46 кВт | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ООО "Комфорт-Сити" МКД Капитанская 8 | №65 17.04.2013 100 кВт | Введен
|  |  |  | ООО "Северный Город" КРП Капитанская 6а | №166 21.10.2013 30 кВт | Введен
ТП-2026 6/0.4 кВ Навигационная 4а | 2 Х 1 |  | 0.80048 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Навигационная 4 | №64 17.04.2013 517,38 кВт | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ООО "Комфорт-Сити" МКД Капитанская 6 | №63 17.04.2013 176,1 кВт | Введен
|  |  |  | ООО "Динор" нежилое помещение Капитанская 10 к.2 | №145 11.09.2013 107.0 кВт | Введен
ТП-2027 6/0,4 кВ Капитанская 6г | 2 Х 1 |  | 0.72465 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Капитанская 6 | №63 17.04.2013 704,7 кВт | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ООО "Комфорт-Сити" Уличное освещение | №205 16.12.2013 12,45 кВт | Введен
|  |  |  | МУП "Красноярскгорсвет" Уличное освещение | №9 24.06.2017 7.5 кВт | Введен
ТП-2028 6/0.4 кВ Капитанская 8а | 2 Х 1 |  | 0.8976 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Капитанская 8 | №65 17.04.2013 897,6 кВт | Введен | нет | нет | нет
ТП-2029 6/0.4 кВ Капитанская 8а | 2 Х 1 |  | 0.92118 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Капитанская 10 | №62 17.04.2013 559,04 кВт | Введен | нет | нет | нет
[5 empty] | №156 25.09.2013 60 кВт | Введен
[5 empty] | №155 25.09.2013 60 кВт | Введен
|  |  |  | ООО "Комфорт-Сити" Уличное освещение | №205 16.12.2013 8,14 кВт | Введен
|  |  |  | МУП "Красноярскгорсвет" Уличное освещение | №9 24.06.2017 5.0 кВт | Введен
|  |  |  | ООО "Агродеталь нежилое помещение Капитанская 10 к.2 | №144 11.09.2013 131 кВт | Введен
|  |  |  | Рыльков Капитанская 10 | №6 18.05.2011 98 кВт | Введен
ТП-2041 6/0.4 кВ Парусная д.12а | 2 х 1.6 |  | 0.954 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Парусная 12 | № 80 04.06.2013 536 кВ | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ИП Вонда | №73 08.11.2017 г. 15 кВт | Введен
|  |  |  | ПГСК "Эллинг" | №79 10.11.2017 г. 15 кВт | Введен
|  |  |  | ООО "УК"Комфорт-Сити" ж.д. Парусная 10 | №86 от 06.07.2018 г. 446,3 кВт | Введен
ТП-2047 6/0,4 Капитанская д.12г | 2 х 2.5 |  | 2.015 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Навигационная 5 | № 12 24.01.2014 975 кВ | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ООО "Комфорт-Сити" МКД Капитанская 12 | Увеличение мощности ТУ №104 13.08.2018 г. 1057 кВт. | Введен
ТП-2049 6/0.4 кВ Капитанская д.14а | 2 х 2.5 |  | 2.410 | ООО "Новый Город" Капитанская 14, офисы ВРУ 2,3 | №92 10.11.2016 300 кВт | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ООО "УК"Комфорт-Сити" ж.д. Капитанская 16 жилая часть | №1 от 19.01.2017 г. 500 кВт жилая часть
|  |  |  | ООО "УК"Комфорт-Сити" увеличение мощности ж.д. Капитанская 14 | №74 от 07.09.2016 г. 1015 кВт жилая часть | Введен
|  |  |  | ООО "УК"Комфорт-Сити" смена собственника ж.д. Парусная 8 (новая ТП-2049, ТП-2048) | №75 от 14.09.2016 г. 880 кВт ТП-2049 491.7 кВт | Введен
|  |  |  | Капитанская 16 офисы 8 шт. | 102.8 кВт. | Введен
ТП-2048 6/0.4 кВ Навигационная,7а | 2 х 2.5 |  | 1.870 | ООО "УК"Комфорт-Сити"ж/д Навигационная 7 | №69 01.10.2014 г. 885 кВ. | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ООО "УК"Комфорт-Сити" ж.д. Парусная 10 | №86 от 06.07.2018 г. 496,7 кВт | Введен
|  |  |  | ООО "УК"Комфорт-Сити" смена собственника ж.д. Парусная 8 (новая ТП-2049, ТП-2048) | №75 от 14.09.2016 г. 880 кВт, ТП-2048 388.3 кВт. | Введен
|  |  |  | ООО "Финмаркет" | №22 22.05.2017 г. 100 кВт. | Введен
ТП-2050 6/0.4 кВ Парусная 9 | 2х 2.5 |  | 2.217 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Парусная 9 | № 99 27.07.2018 660 кВт. | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | Офисные помещения МКД Парусная 9 | №115 24.10.2018 16 кВт., №118 07.11.2018 25 Квт., №121 07.11.2018 16 кВт., №124 07.12.2018 16 кВт., №137 29.11.2018 21 кВт. №144 14.12.2018 16 кВт., №148 18.12.2018 16 кВт.
|  |  |  | ООО "УК"Комфорт-Сити" МКД Парусная, 7 | № СГ 43/1 от 10.03.2017 1200кВт | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | Офисные помещения МКД Парусная, 7 | № 12 30.01.2020 7,5кВт; №170 11.11.2020 15кВт; №7 13.01.2020 22,5кВт; №35 17.02.2020 22,5кВт; №210.12.2019 15кВт; №67 23.03.2020 15кВт; №1 10.12.2019 18,75кВт; №57 13.03.2020 15кВт; №100 11.06.2020 25кВт; №99 11.06.2020 25кВт; №101 11.06.2020 25кВт; №40 02.03.2020 25кВт.
ТП-2051 6/0.4 кВ Парусная 5 | 2х2 |  | 1.15 | ООО "УК"Комфорт-Сити" МКД Парусная, 7 | № 10/1 от 03.09.2018 1150кВт | Введен | нет | нет | нет
РП 6кВ совмещенный с ТП-256 6/0.4 кВ пр.Красноярский Рабочий 160 ж |  |  | 2,067 + 2.1 | ООО "Новый Город" строительная площадка | № 34/1 24.02.2014 600кВт №34/2 24.02.2014 200кВт | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ООО "Новый Город" строительная площадка, нежилые здания | №88 04.06.2014 880 кВт | Введен
|  |  |  | ООО "Северный Город" КНС пр.Красноярский рабочий 160, стр.22 заключение договора с ПАО "Красноярскэнергосбыт | №28/1 от 01.06.2016 г. 144 кВт | Введен
|  |  |  | ООО "Новый Город" новая ТП-6/0,4 кВ., жилой дом №16. Строительство | № 7 10.02.2017 1400 кВ. | 2019
|  |  |  | ООО "Новый Город" новая ТП-6/0,4 кВ., жилой дом №18 Строительство | №36 11.05.2018 700 кВ. | 2020
|  |  |  | Панин Г.А. заключение договора с ПАО "Красноярскэнергосбыт | №58 01.09.2016 г. 98 кВт | Введен
|  |  |  | Подуруев С.Д. заключение договора с ПАО "Красноярскэнергосбыт | №60 01.09.2016 г. 60 кВт | Введен
|  |  |  | Макаренков Ю.П. заключение договора с ПАО "Красноярскэнергосбыт | №59 01.09.2016 г. 85 кВт | Введен
Распределительная подстанция с ТП РТП-217 РУ 10 кВ Алексеева 4г | 2 х 1 |  | 0,5557 + 0.4969 | МБДОУ "Детский сад №38" Водопьянова 24 "Д" | №47 от 05.06.2017 г. 273,5 кВт | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ООО "Лейбл" Подземная автостоянка с двухэтажной надземной парковкой с нежилыми помещениями | №54 от 09.06.2017 г. 223.4 кВт | Введен
|  |  |  | ООО "УК" Холмсервис" жилой дом Алексеева 4 | 0.5557 | Введеен
ТП-9138 РУ 10/0.4 кВ 9 Мая 55г | 2 х 1 |  | 0.9622 | ООО "УК" Холмсервис" |  |  | нет | нет | нет
ТП-9139 РУ 10/0.4 кВ Урванцева 17г | 2 х 1.6 |  | 0.8445 | ООО "УК" Холмсервис" |  |  | нет | нет | нет
ТП-9140 РУ 10/0.4 кВ Урванцева 13г | 2 х 1 |  | 1.0166 | ООО "УК" Холмсервис" |  |  | нет | нет | нет
ТП-9137 РУ 10/0.4 кВ Урванцева 5г | 2 х 1 |  | 0.6321 | ООО "УК" Холмсервис" |  |  | нет | нет | нет
Распределительная подстанция РП-13 РУ 6 кВ Апрельская, д.6 | 2х2,5 ТП 13-3 |  | 0.900 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Апрельская 4 | №143/1 от 10.12.18 900кВт | Введен | нет | нет | нет
ТП-13-1 РУ 6/0.4 кВ Апрельская 1-г | 2х2.5 |  | 1.78504 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Апрельская 1 | 1071.04 кВт | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ООО "Комфорт-Сити" МКД Апрельская 3 | №55 от 17.07.2017 714 кВт | Введен
ТП-13-2 РУ 6/0.4 кВ Апрельская 9-г | 2х2.5 |  | 0.5944 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Апрельская 7 | №134/2 от 23.11.2018 594.4 кВт. | Введен | нет | нет | нет
ТП-13-4 РУ 6/0.4 кВ Апрельская 3-г | 2х1 |  | 0.898 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Апрельская 1А | №СГ-14А/НГ-143 от 13.08.2018 523,1кВт | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | ООО "Комфорт-Сити" МКД Апрельская 3А | №СГ-14Б/НГ-143В от 13.08.2018 374.56 кВт | Введен
ТП-8055А РУ 10/0.4 кВ Академгородок, 68г | 2х1 |  | 1.540+0.275 | ООО "Комфорт-Сити" МКД Академгородок 66г | №5-17 от 16.05.2017 1540 кВт. | Введен | нет | нет | нет
|  |  |  | Офисные помещения МКД Академгородок 66г | №15 от19.01.2021 15кВт; №16 от 19.01.2021 15кВт; №25 от 26.01.2021 18кВт; №213 от 22.12.2020 18кВт; №14 от 18.01.2021 18кВт; №176 о 17.11.2020 18кВт; №177 от 17.11.2020 18кВт; №197 от 07.12.2020 18кВт; №67 от 01.03.2021 18кВт; № 18 от 18.01.2021 18кВт; № 52 от 15.02.2021 22кВт; №44 от 08.02.2021 27кВт; №53 от 15.02.2021 27кВт; №45 от 09.02.2021 25кВт