19е: О величине резервируемой мощности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Наименование показателя | Всего  2021 г. | В том числе по уровням напряжения | | | | | | |
| ВН | СНI | СН2 | | | | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Мощность (МВт) | | | | | | | | | |
| ООО "Управляющая компания "Комфорт-Сити" | Заявленная мощность |  |  |  | 4.229 | 3.172 | 3.134 |  |  |
| Максимальная мощность | 25.735 |  |  | 19.395 | 19.395 | 25.735 |  |  |
| Резервируемая мощность |  |  |  | 15.166 | 16.223 | 22.601 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Наименование показателя | Всего  2021 г. | В том числе по уровням напряжения | | | | | | |
| ВН | СНI | СН2 | | | | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Мощность (МВт) | | | | | | | | | |
| ООО "Управляющая компания "Холмсервис" | Заявленная мощность |  |  |  | 1.097 | 0.971 | 0.923 |  |  |
| Максимальная мощность | 4.223 |  |  | 4.223 | 4.223 | 4.223 |  |  |
| Резервируемая мощность |  |  |  | 3.126 | 3.252 | 3,3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Наименование показателя | Всего  2021 г. | В том числе по уровням напряжения | | | | | | |
| ВН | СНI | СН2 | | | | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Мощность (МВт) | | | | | | | | | |
| ООО "Новый Город"" | Заявленная мощность |  |  |  | 0.515 | 0.971 | 0.917 |  |  |
| Максимальная мощность | 2.770 |  |  | 2.770 | 2.770 | 2.770 |  |  |
| Резервируемая мощность |  |  |  | 2.255 | 1.799 | 1.853 |  |  |