## Июнь 2017
Результаты замеров электрических параметров, режимов работы | [12 empty] | Фактический почасовой расход электроэнергии (время Местное)
оборудования, объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров | [11 empty] | 2022-06-16
потокораспределения, уровней напряжения. | [12 empty] | ООО "Финарт"
ООО "Финарт", г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис 1-07. | [12 empty] | Красноярский участок
20 июня 2022г
Дата/Час суток | Название точки учета | Параметры | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Итого за сутки
2022-06-20 | РП 256 яч. №29 в сторону ТП-2012 3секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0.55974 | 0.55974 | 0.55974 | 0.59267 | 0.62559 | 0.79022 | 0.85608 | 0.889 | 0.82315 | 0.7573 | 0.82315 | 0.79022 | 0.79022 | 0.72437 | 0.65852 | 0.62559 | 0.55974 | 0.55974 | 0.72437 | 0.72437 | 0.72437 | 0.72437 | 0.72437 | 0.65852
|  | P, кВт | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.48 | 6.84 | 8.64 | 9.36 | 9.72 | 9 | 8.28 | 9 | 8.64 | 8.64 | 7.92 | 7.2 | 6.84 | 6.12 | 6.12 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.2 | 183.96
2022-06-20 | РП 256 яч. №22 в сторону ТП-2050 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 7.573 | 7.3754 | 8.6266 | 11.1948 | 12.1826 | 13.2033 | 14.3557 | 14.0265 | 14.2899 | 13.4009 | 13.8289 | 14.6192 | 14.4545 | 13.8619 | 15.4094 | 15.9691 | 16.1667 | 16.2984 | 15.8374 | 12.3143 | 10.2071 | 8.9559 | 8.1657 | 8.001
|  | P, кВт | 82.8 | 80.64 | 94.32 | 122.4 | 133.2 | 144.36 | 156.96 | 153.36 | 156.24 | 146.52 | 151.2 | 159.84 | 158.04 | 151.56 | 168.48 | 174.6 | 176.76 | 178.2 | 173.16 | 134.64 | 111.6 | 97.92 | 89.28 | 87.48 | 3283.56
2022-06-20 | РП 256 яч. №15 в сторону ТП-2050 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 12.1168 | 12.2485 | 13.4997 | 17.2862 | 19.9861 | 20.6775 | 21.9287 | 21.6983 | 22.8836 | 22.4555 | 22.3897 | 22.6202 | 22.258 | 22.9494 | 24.1677 | 24.2006 | 24.1677 | 23.3116 | 22.258 | 18.9325 | 15.6399 | 14.3228 | 13.7631 | 13.0716
|  | P, кВт | 132.48 | 133.92 | 147.6 | 189 | 218.52 | 226.08 | 239.76 | 237.24 | 250.2 | 245.52 | 244.8 | 247.32 | 243.36 | 250.92 | 264.24 | 264.6 | 264.24 | 254.88 | 243.36 | 207 | 171 | 156.6 | 150.48 | 142.92 | 5126.04
2022-06-20 | РП 256 яч. №25 в сторону ТП-14 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-20 | РП 256 яч. №10 в сторону ТП-14 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-20 | РП 256 яч. №13 в сторону ТП-120 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-20 | РП 256 яч. №14 в сторону ТП-120 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0.23048 | 0.23048 | 0.23048 | 0.26341 | 0.23048 | 0.26341 | 0.29633 | 0.36219 | 0.32926 | 0.26341 | 0.29633 | 0.29633 | 0.23048 | 0.19756 | 0.23048 | 0.19756 | 0.23048 | 0.19756 | 0.23048 | 0.23048 | 0.23048 | 0.23048 | 0.23048 | 0.19756
|  | P, кВт | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.88 | 2.52 | 2.88 | 3.24 | 3.96 | 3.6 | 2.88 | 3.24 | 3.24 | 2.52 | 2.16 | 2.52 | 2.16 | 2.52 | 2.16 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.16 | 64.8
2022-06-20 | РП 256 яч. №23 в сторону ТП-2048 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 18.5044 | 18.4386 | 21.0397 | 25.1555 | 29.2383 | 34.3089 | 37.5027 | 38.9186 | 37.8649 | 37.7003 | 39.2149 | 39.8076 | 40.1698 | 39.5442 | 38.1942 | 37.6015 | 36.7454 | 35.7906 | 33.7163 | 28.1518 | 24.4311 | 22.1263 | 20.4471 | 19.6568
|  | P, кВт | 202.32 | 201.6 | 230.04 | 275.04 | 319.68 | 375.12 | 410.04 | 425.52 | 414 | 412.2 | 428.76 | 435.24 | 439.2 | 432.36 | 417.6 | 411.12 | 401.76 | 391.32 | 368.64 | 307.8 | 267.12 | 241.92 | 223.56 | 214.92 | 8246.88
2022-06-20 | РП 256 яч. №24 в сторону ТП-2048 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 15.8703 | 15.1789 | 16.7593 | 19.6568 | 22.8507 | 25.2543 | 25.1226 | 25.1226 | 25.6494 | 25.2872 | 26.242 | 28.1847 | 27.6249 | 27.592 | 25.8469 | 24.6616 | 24.7933 | 26.242 | 24.0031 | 21.8958 | 19.2288 | 17.7142 | 17.4179 | 16.9569
|  | P, кВт | 173.52 | 165.96 | 183.24 | 214.92 | 249.84 | 276.12 | 274.68 | 274.68 | 280.44 | 276.48 | 286.92 | 308.16 | 302.04 | 301.68 | 282.6 | 269.64 | 271.08 | 286.92 | 262.44 | 239.4 | 210.24 | 193.68 | 190.44 | 185.4 | 5960.52
2022-06-20 | РП 256 яч. №27 в сторону ТП-2025 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 16.6606 | 16.8252 | 20.2824 | 24.0689 | 26.1103 | 29.3042 | 31.6748 | 32.5638 | 32.3004 | 32.7285 | 33.7492 | 33.848 | 31.8395 | 32.1358 | 32.0699 | 31.0163 | 30.4566 | 31.9382 | 30.7858 | 25.6164 | 21.7312 | 18.9654 | 17.8459 | 16.924
|  | P, кВт | 182.16 | 183.96 | 221.76 | 263.16 | 285.48 | 320.4 | 346.32 | 356.04 | 353.16 | 357.84 | 369 | 370.08 | 348.12 | 351.36 | 350.64 | 339.12 | 333 | 349.2 | 336.6 | 280.08 | 237.6 | 207.36 | 195.12 | 185.04 | 7122.6
2022-06-20 | РП 256 яч. №26 в сторону ТП-2025 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 7.6718 | 6.8486 | 7.5401 | 9.6473 | 10.9314 | 10.7339 | 11.2936 | 11.5241 | 11.6229 | 12.4131 | 12.3143 | 12.1826 | 11.7546 | 12.5777 | 12.3143 | 13.0058 | 12.7753 | 14.4216 | 14.7509 | 12.2814 | 10.3388 | 9.4827 | 9.4168 | 8.6595
|  | P, кВт | 83.88 | 74.88 | 82.44 | 105.48 | 119.52 | 117.36 | 123.48 | 126 | 127.08 | 135.72 | 134.64 | 133.2 | 128.52 | 137.52 | 134.64 | 142.2 | 139.68 | 157.68 | 161.28 | 134.28 | 113.04 | 103.68 | 102.96 | 94.68 | 2913.84
2022-06-20 | РП 256 яч. №11 в сторону ТП-2041 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 18.8666 | 18.8008 | 20.48 | 27.1969 | 31.3456 | 38.9844 | 44.7135 | 46.8208 | 45.5696 | 45.5367 | 45.7672 | 45.5696 | 45.3721 | 45.2733 | 44.7135 | 43.9562 | 42.2112 | 41.3551 | 35.7577 | 29.1066 | 25.5177 | 22.719 | 21.0727 | 20.5788
|  | P, кВт | 206.28 | 205.56 | 223.92 | 297.36 | 342.72 | 426.24 | 488.88 | 511.92 | 498.24 | 497.88 | 500.4 | 498.24 | 496.08 | 495 | 488.88 | 480.6 | 461.52 | 452.16 | 390.96 | 318.24 | 279 | 248.4 | 230.4 | 225 | 9263.88
2022-06-20 | РП 256 яч. №12 в сторону ТП-2041 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 7.7047 | 7.8693 | 8.5608 | 9.779 | 11.129 | 13.2692 | 15.0143 | 14.7509 | 14.6192 | 14.8496 | 14.8167 | 16.2984 | 16.5289 | 15.9033 | 15.7386 | 15.2118 | 13.9606 | 14.1911 | 13.796 | 11.7546 | 9.8449 | 8.6266 | 8.2974 | 7.9681
|  | P, кВт | 84.24 | 86.04 | 93.6 | 106.92 | 121.68 | 145.08 | 164.16 | 161.28 | 159.84 | 162.36 | 162 | 178.2 | 180.72 | 173.88 | 172.08 | 166.32 | 152.64 | 155.16 | 150.84 | 128.52 | 107.64 | 94.32 | 90.72 | 87.12 | 3285.36
2022-06-20 | РП 256 яч. №9 в сторону 1Т/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 7.9352 | 8.001 | 8.7912 | 11.7546 | 15.2448 | 18.0105 | 20.1507 | 20.8751 | 21.6983 | 22.1592 | 22.2909 | 22.1921 | 22.4885 | 22.9824 | 22.1263 | 20.5788 | 20.6117 | 19.0971 | 17.1215 | 12.8082 | 9.779 | 8.5937 | 8.0669 | 7.8035
|  | P, кВт | 86.76 | 87.48 | 96.12 | 128.52 | 166.68 | 196.92 | 220.32 | 228.24 | 237.24 | 242.28 | 243.72 | 242.64 | 245.88 | 251.28 | 241.92 | 225 | 225.36 | 208.8 | 187.2 | 140.04 | 106.92 | 93.96 | 88.2 | 85.32 | 4276.8
2022-06-20 | РП 256 яч. №16 в сторону 2Т/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-20 | РТП-217, 1секция/10кВ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | I, А | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2022-06-20 | РТП-217, 2секция/10кВ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | I, А | 17.8746 | 19.1418 | 25.7448 | 28.3793 | 29.7466 | 32.3144 | 34.5487 | 34.8155 | 36.1161 | 35.4157 | 35.5825 | 35.249 | 36.4829 | 36.9164 | 39.1841 | 40.2179 | 38.8839 | 38.7839 | 38.0836 | 32.3477 | 26.0783 | 22.3099 | 20.9093 | 19.6421
|  | P, кВт | 321.6 | 344.4 | 463.2 | 510.6 | 535.2 | 581.4 | 621.6 | 626.4 | 649.8 | 637.2 | 640.2 | 634.2 | 656.4 | 664.2 | 705 | 723.6 | 699.6 | 697.8 | 685.2 | 582 | 469.2 | 401.4 | 376.2 | 353.4 | 13579.8
Итого за сутки, кВтхч | [26 empty] | 63311.04