## Июнь 2017
Результаты замеров электрических параметров, режимов работы | [12 empty] | Фактический почасовой расход электроэнергии (время Местное)
оборудования, объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров | [11 empty] | 2020-06-21
потокораспределения, уровней напряжения. | [12 empty] | АО "Финарт"
АО "Финарт", г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис 1-07. | [12 empty] | Красноярский участок
21 июня 2020г
Дата/Час суток | Название точки учета | Параметры | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Итого за сутки
2020-06-21 | РП 256 яч. №29 в сторону ТП-2011/1 | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 0.52023 | 0.4552 | 0.42269 | 0.4552 | 0.48772 | 0.13006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32514 | 0.55275 | 0.48772 | 0.42269 | 0.48772 | 0.61777 | 0.65029 | 0.58526 | 0.58526 | 0.58526 | 0.58526
|  | P, кВт | 5.76 | 5.04 | 4.68 | 5.04 | 5.4 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6.12 | 5.4 | 4.68 | 5.4 | 6.84 | 7.2 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 92.52
2020-06-21 | РП 256 яч. №22 в сторону ТП-2050 2секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 0.065029 | 0.032514 | 0.032514 | 0.065029 | 0.032514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52
2020-06-21 | РП 256 яч. №15 в сторону ТП-2050 1секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 8.7139 | 8.1611 | 8.6163 | 9.5918 | 12.323 | 1.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2009 | 20.4516 | 19.6387 | 19.3786 | 19.5087 | 18.7934 | 16.5173 | 13.6886 | 11.8678 | 11.5101 | 9.8194
|  | P, кВт | 96.48 | 90.36 | 95.4 | 106.2 | 136.44 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.16 | 226.44 | 217.44 | 214.56 | 216 | 208.08 | 182.88 | 151.56 | 131.4 | 127.44 | 108.72 | 2472.12
2020-06-21 | РП 256 яч. №25 в сторону ТП-14 1секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 6.0802 | 6.0477 | 4.8772 | 6.2753 | 6.8605 | 8.0961 | 11.8678 | 11.2175 | 8.9415 | 8.1936 | 11.4451 | 8.9415 | 10.0145 | 9.7868 | 6.8931 | 4.8121 | 6.1452 | 8.3887 | 6.7955 | 7.9986 | 5.8526 | 5.2348 | 5.2348 | 5.0723
|  | P, кВт | 67.32 | 66.96 | 54 | 69.48 | 75.96 | 89.64 | 131.4 | 124.2 | 99 | 90.72 | 126.72 | 99 | 110.88 | 108.36 | 76.32 | 53.28 | 68.04 | 92.88 | 75.24 | 88.56 | 64.8 | 57.96 | 57.96 | 56.16 | 2004.84
2020-06-21 | РП 256 яч. №10 в сторону ТП-14 2секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 0.32514 | 0.32514 | 0.32514 | 0.32514 | 0.29263 | 0.39017 | 0.42269 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.32514 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766 | 0.35766
|  | P, кВт | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.24 | 4.32 | 4.68 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.6 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 93.6
2020-06-21 | РП 256 яч. №13 в сторону ТП-120 1секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 | РП 256 яч. №14 в сторону ТП-120 2секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 0.9104 | 0.94292 | 0.94292 | 1.138 | 0.94292 | 1.7558 | 2.6012 | 2.7962 | 2.8288 | 2.7962 | 2.8613 | 2.7637 | 2.9263 | 1.6582 | 0.97543 | 0.87789 | 0.97543 | 0.9104 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 0.97543 | 0.94292 | 0.97543
|  | P, кВт | 10.08 | 10.44 | 10.44 | 12.6 | 10.44 | 19.44 | 28.8 | 30.96 | 31.32 | 30.96 | 31.68 | 30.6 | 32.4 | 18.36 | 10.8 | 9.72 | 10.8 | 10.08 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 10.8 | 10.44 | 10.8 | 415.44
2020-06-21 | РП 256 яч. №23 в сторону ТП-2048 1секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 31.3439 | 31.2789 | 32.0267 | 34.4978 | 39.5051 | 45.9429 | 52.1532 | 54.039 | 57.1604 | 55.6647 | 54.8844 | 55.4371 | 55.6322 | 56.9653 | 56.8353 | 58.2009 | 56.9003 | 59.599 | 56.9328 | 50.2999 | 44.0571 | 39.4725 | 37.7493 | 37.1315
|  | P, кВт | 347.04 | 346.32 | 354.6 | 381.96 | 437.4 | 508.68 | 577.44 | 598.32 | 632.88 | 616.32 | 607.68 | 613.8 | 615.96 | 630.72 | 629.28 | 644.4 | 630 | 659.88 | 630.36 | 556.92 | 487.8 | 437.04 | 417.96 | 411.12 | 12773.88
2020-06-21 | РП 256 яч. №24 в сторону ТП-2048 2секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 0.097543 | 0.097543 | 0.097543 | 0.065029 | 0.097543 | 0.032514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
2020-06-21 | РП 256 яч. №27 в сторону ТП-2025 1секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 | РП 256 яч. №26 в сторону ТП-2025 2секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 20.7442 | 20.224 | 20.5816 | 22.1098 | 28.2225 | 35.9285 | 45.1951 | 46.4632 | 49.9422 | 50.0397 | 50.4299 | 48.7717 | 48.9342 | 49.1944 | 48.9668 | 49.7471 | 47.0484 | 45.2276 | 41.1308 | 35.1481 | 30.1409 | 27.0845 | 25.1662 | 24.1257
|  | P, кВт | 229.68 | 223.92 | 227.88 | 244.8 | 312.48 | 397.8 | 500.4 | 514.44 | 552.96 | 554.04 | 558.36 | 540 | 541.8 | 544.68 | 542.16 | 550.8 | 520.92 | 500.76 | 455.4 | 389.16 | 333.72 | 299.88 | 278.64 | 267.12 | 10081.8
2020-06-21 | РП 256 яч. №11 в сторону ТП-2041 1секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 22.8902 | 22.3699 | 22.1749 | 24.5484 | 29.6207 | 33.4249 | 38.6272 | 42.2688 | 43.4393 | 43.4718 | 43.1792 | 42.1712 | 43.4718 | 44.8699 | 46.3656 | 46.5607 | 47.9263 | 48.414 | 45.6178 | 39.2449 | 32.9697 | 29.263 | 27.052 | 26.3042
|  | P, кВт | 253.44 | 247.68 | 245.52 | 271.8 | 327.96 | 370.08 | 427.68 | 468 | 480.96 | 481.32 | 478.08 | 466.92 | 481.32 | 496.8 | 513.36 | 515.52 | 530.64 | 536.04 | 505.08 | 434.52 | 365.04 | 324 | 299.52 | 291.24 | 9812.52
2020-06-21 | РП 256 яч. №12 в сторону ТП-2041 2секции/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 0.065029 | 0.097543 | 0.065029 | 0.097543 | 0.065029 | 0.032514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68
2020-06-21 | РП 256 яч. №9 в сторону 1Т/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-21 | РП 256 яч. №16 в сторону 2Т/6кВ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | I, А | 5.4299 | 5.3324 | 5.4949 | 5.69 | 6.2103 | 7.2832 | 8.3887 | 9.2666 | 8.9415 | 8.909 | 8.6163 | 8.8764 | 9.6568 | 10.2746 | 9.8519 | 10.6322 | 10.6322 | 10.4697 | 10.3721 | 9.104 | 7.6409 | 7.0231 | 6.763 | 6.2428
|  | P, кВт | 60.12 | 59.04 | 60.84 | 63 | 68.76 | 80.64 | 92.88 | 102.6 | 99 | 98.64 | 95.4 | 98.28 | 106.92 | 113.76 | 109.08 | 117.72 | 117.72 | 115.92 | 114.84 | 100.8 | 84.6 | 77.76 | 74.88 | 69.12 | 2182.32
2020-06-21 | РТП-217, 1секция/10кВ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | I, А | 34.8803 | 26.7878 | 22.2626 | 19.455 | 17.8365 | 16.251 | 17.0768 | 17.9686 | 21.1065 | 26.4905 | 35.2106 | 41.9488 | 43.1049 | 45.384 | 42.0149 | 41.3543 | 42.8737 | 43.3361 | 43.0718 | 43.6334 | 42.4443 | 45.0206 | 45.384 | 40.6606
|  | P, кВт | 633.6 | 486.6 | 404.4 | 353.4 | 324 | 295.2 | 310.2 | 326.4 | 383.4 | 481.2 | 639.6 | 762 | 783 | 824.4 | 763.2 | 751.2 | 778.8 | 787.2 | 782.4 | 792.6 | 771 | 817.8 | 824.4 | 738.6 | 14814.6
2020-06-21 | РТП-217, 2секция/10кВ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за сутки, кВт | [26 empty] | 54756.24