## Лист2
№ п/п | Наименование объекта | Год ввода | месторасположение | эксплуатирующая организация | Собственник | Тип объекта мощность (кВт) или протяженность сетей (км) | Тип потребления (см. сноску) | Диспетчерский номер объекта | Диспетчерское наименование объекта
1 | яч. 16, яч. 17 в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ № 97 «Судостроительная» | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | ячейки | потребитель ЖКХ, промышленное потребление |  | ПС-97 110/6 кВ ЗРУ-6 кВт «Судостроительная» яч.№16, яч. №17
2 | Кабельная линия 6 кВ 2(ЗАПвПУ 1х95х500) мм² ПС 110/6 кВ №97 "Судостроительная" до РП-256 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск От ПС 110/6 кВ № 97 "Судостроительная" до РП-256 Красноярский рабочий 160ж | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=4х170м | потребитель ЖКХ, промышленное потребление |  | КЛ 6 кВ от ПС №97 "Судостроительная" до РП-256
3 | Распределительная подстанция с ТП РТП-256. | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Красноярский рабочий 160ж | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Распределительная подстанция с ТП | потребитель ЖКХ, промышленное потребление | РТП-256 | РТП 6/0,4кВ №256
4 | Кабельная линия 6 кВ 2ААБл-6 (3х185) мм² от РП-256 до ТП-2025 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск от Красноярский рабочий 160ж до Навигационная 4г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х935м | потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-256 до ТП-2025
5 | Трасформаторная подстанция ТП-2025 РУ 6 кВ, | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Навигационная 4г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | потребитель ЖКХ | ТП-2025 | ТП 6/0,4 кВ №2025
6 | Кабельная линия 6 кВ 2ААБл-6 (3х185)мм² от ТП-2025 до ТП-2026 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск от Навигационная 4г до Навигационная 4а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х45м | потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2025 до ТП-2026
7 | Трасформаторная подстанция ТП-2026 РУ 6 кВ, | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Навигационная 4а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | потребитель ЖКХ | ТП-2026 | ТП 6/0,4 кВ №2026
8 | Кабельная линия 6 кВ 2ААБл-6 (3х185)мм² от ТП-2026 до ТП-2027 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск от Навигационная 4а до Капитанская 6г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L =2х125м | потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2026 до ТП-2027
9 | Трасформаторная подстанция ТП-2027 РУ 6 кВ, | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 6г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2027 | ТП 6/0,4 кВ №2027
10 | Кабельная линия 6 кВ 2ААБл-6 (3х185)мм² от ТП-2027 до ТП-2028 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск от Капитанская 6г до Капитанская 8а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х145м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2027 до ТП-2028
11 | Трасформаторная подстанция ТП-2028 РУ 6 кВ, | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 8а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2028 | ТП 6/0,4 кВ №2028
12 | Кабельная линия 6 кВ 2ААБл-6 (3х185)мм² от ТП-2028 до ТП-2029 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 8а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х35м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2028 до ТП-2029
13 | Трасформаторная подстанция ТП-2029 РУ 6 кВ, | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 8а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2029 | ТП 6/0,4 кВ №2029
14 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л (3х185) мм² от РП-256 до ТП-2041 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск От Красраб. 160 ж до Парусная д.12 а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х380м | потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-256 до ТП-2041
15 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП- 2041 РУ 6 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Парусная д.12 а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1600 кВа, силовой трансформатор 2Т 1600 кВа, РУ 0.4 кВ. | потребитель ЖКХ | ТП-2041 | ТП 6/0,4 кВ №2041
| Кабельная линия 0,4 кВ, от ТП 6/0.4кВ №2041 до внешней границы стены жилого дома по ул. Парусная, д. 12 | 2013 | Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Парусная, д. 12а до ул. Парусная, д. 12 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=1500м | потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП-2041 до ЖД Парусная, 12
16 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л (3х185) мм² от ТП-2041 до ТП-2047 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от Парусная д.12 а до Капитанская 12 г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х395м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2041 до ТП-2047
17 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2047 РУ 6 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 12 г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2047 | ТП 6/0,4 кВ №2047
| Кабельная линия 0,4кВ, от ТП 6/0,4кВ №2047 до внешней границы стены жилого дома по ул.Капитанская, д.12 | 2013 | Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул.Капитанская д.12г до ул.Капитанская, д.12 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2367м. | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП-2047 до ЖД Капитанская, 12
| Кабельная линия 0,4 кВ от внешней границы жилого дома по ул. Парусная №10 до ТП 6/0,4 кВ №2048; от внешней границы стены ж/д по ул. Парусная №10 до ТП 6/0,4 кВ №2041 | 2014 | Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, от Парусная,д.10 до Навигационная, д. 7а; от Парусная, д.10 до Парусная, д. 12а. | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 3450 м. | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ЖД Парусная, 10 до ТП-2048, КЛ 0,4 кВ от ЖД Парусная, 10 до ТП-2041
18 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л-6 (3х240) мм² от РП-256 до ТП-2048 | 2014 | Красноярский край, г.Красноярск От Красраб. 160 ж до ул. Навигационная д. 7 а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х550 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-256 до ТП-2048
19 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л -6 (3х240) мм² от ТП-2048 до ТП-2049 | 2016 | Красноярский край, г.Красноярск От ул. Навигационная д.7 а до ул. Капитанская д. 14 а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х150 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2048 до ТП-2049
20 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2048 РУ 6 кВ | 2014 | Красноярский край, г.Красноярск Навигационная 7 а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2048 | ТП 6/0,4 кВ №2048
21 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2049 РУ 6 кВ | 2016 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 14 а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2049 | ТП 6/0,4 кВ №2049
22 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2050 РУ 6 кВ | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск Парусная 7г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2050 | ТП 6/0,4 кВ №2050
| Кабельная линия 0,4 кВ от внешней границы стены ж.д. по ул. Капитанская 14 до ТП 6/0,4 кВ №2049 | 2018 | Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, от Капитанская 14 ул.Капитанская д. 14а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 5230 м. | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ЖД Капитанская 14 до ТП-2049
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №2049 6/0,4 кВ по ул. Капитанская, 14а до ж.д. по ул. Капитанская, д. 16 | 2018 | Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Капитанская, 14а до ул. Капитанская, д. 16 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 1518м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП №2049 6/0,4 кВ до ЖД по ул. Капитанская, д. 16
| Кабельная линия 0,4 кВ от внешней границы ж.д. по ул. Навигационная д. 7 до ТП 6/0,4 кВ №2048 | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск, Свердловский район, от ул. Навигационная д. 7 до ул. Навигационная, д. 7а Протяженность 3374 м. | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 3374 м. | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ЖД по ул. Навигационная д. 7 до ТП-2048
| Кабельная линия 0,4кВ от ТП 2053 до внешней границы стены ж/д ул.Парусная,3 | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск, Свердловский район, от ул. Парусная, 3а до ул.Парусная, 3 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 840м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4кВ ТП 2053 до ж/д ул.Парусная,3
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №2051 до ВРУ ж/д, ул. Парусная,5 | 2020 | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парусная, 5 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 420 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №2051 до ВРУ ж/д, ул. Парусная,5
23 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л (3х150) мм² от ТП-2050 до ТП-2051 | 2020 | Красноярский край, г.Красноярск от Парусная д.7г до Парусная д.5 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х130м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2050 до ТП-2051 | *
24 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2051 РУ 6 кВ | 2020 | Красноярский край, г.Красноярск Парусная 5 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2000 кВа, силовой трансформатор 2Т 2000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2051 | ТП 6/0,4 кВ №2051 | *
25 | Трасформаторная подстанция ТП-9138 РУ 10 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск 9 Мая 55г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-9138 | ТП 10/0.4 кВ №9138
26 | Трасформаторная подстанция ТП-9139 РУ 10 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Урванцева 17г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1600 кВа, силовой трансформатор 2Т 1600 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-9139 | ТП 10/0.4 кВ №9139
27 | Трасформаторная подстанция ТП-9140 РУ 10 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Урванцева 13г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-9140 | ТП 10/0.4 кВ № 9140
28 | Трасформаторная подстанция ТП-9137 РУ 10 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Урванцева 5г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-9137 | ТП 10/0.4 кВ № 9137
29 | Распределительная подстанция с ТП РТП-217 РУ 10 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Алексеева 4г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | РТП-217 | РТП 10/0.4 кВ № 217 с ТП
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №2051 до КНС (Парусная, 5а) | 2020 | Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Парусная 5 до пр-т им. газеты "Красноярский рабочий", 160, строение 22 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 920 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП-2051 до КНС (Парусная, 5а)
| Кабельная линия 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №2050 до внешней границы стены жилого дома по ул.Парусная, 7 | 2020 | Красноярский край, г. Красноярск, Парусная, 7г до ул.Парусная, 7 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 4 350 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №2050 до ЖД ул.Парусная, 7
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №2049 6/0,4 кВ , от ТП №2048 6/0,4 кВ ул. Парусная, д. 8 | 2020 | Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Капитанская, 14а и от ул. Навигационная, 7а до ул. Парусная, д. 8 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2240м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП №2049 6/0,4 кВ и от ТП №2048 6/0,4 кВ до ЖД ул. Парусная, д. 8
| Кабельная линия 0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №2050 до жд ул.Парусная,9 | 2020 | Красноярский край, г. Красноярск, от ул.Парусная,7г до ул.Парусная,9 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2178м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №2050 ЖД ул.Парусная,9
30 | Кабельная линия 10кВ 2АПвБП-10(3х95)мм² от РТП-217 до ТП-9138 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от Алексеева 4г до 9 мая 55г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х 215 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от РТП-217 до ТП-9138
31 | Кабельная линия 10кВ 2АПвБП-10(3х120)мм² от ТП-9138 до ТП-9139 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от 9 Мая 55г до Урванцева 17г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х 180 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от ТП-9138 до ТП-9139
32 | Кабельная линия 10кВ 2АПвБП-10(3х70)мм² от ТП-9139 до ТП-9140 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от Урванцева 17г до Урванцева 13г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L =2х270 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от ТП-9139 до ТП-9140
33 | Кабельная линия 10кВ 2АПвБП-10(3х70)мм² от РТП-217 до ТП-9137 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от Алексеева 4г до Урванцева 5г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L =2х390 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от РТП-217 до ТП-9137
34 | Кабельная линия 0.4 кВ 2АВБбШв (4х50) мм² от ТП-9139 до КРП | 2012 | Красноярский край, г.Красноярск от ул.Урванцева 17 г до ул Урванцева 15г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х70м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0.4 кВ от ТП-9139 до КРП
35 | Кабельные линии 10кВ 2АПвБП-10(3х120)мм² КЛ 10кВ 2АПвБП-10(3х120)мм² от ПС №181 "Весна-2" до РТП-217 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от ПС №181 «Весна-2» до Алексеева 4г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х 420 м L=2х 420 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от ПС №181 «Весна-2» до РТП-217
36 | Кабельные линии 6кВ: АПвВнг(А) 3х(1х500/35-10) от ПС №13А "ГПП-2" до РП-13, АПвВнг(А) 3х(1х500/35-10) от ПС №13А "ГПП-2" до РП-13 | 2017 | Красноярский край, г.Красноярск от ПС №13А «ГПП-2» до Апрельская, д.6г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=679,5 м L=639,7 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ПС №13А ГПП-2» до РП-13 | *
37 | РП-13 6кВ | 2017 | Красноярский край, г.Красноярск, ул. Апрельска, д.6г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Распределительный пункт РП-6кВ | потребитель ЖКХ, промышленное потребление | РП-13 | РП-13 6кВ
38 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБл-6 (3х240) мм² от РП-13 до ТП-13-1 | 2016 | Красноярский край, г.Красноярск от ул. Апрельская, 6г до ул. Апрельская, 1г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х477 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-13 до ТП-13-1 | *
39 | Трансформаторная подстанция ТП-13-1 РУ 6 кВ | 2017 | Красноярский край, г.Красноярск Апрельская 1г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-13-1 | ТП 6/0,4 кВ №13-1
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №13-1 жилого дома по ул. Апрельская, 1 | 2021 | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Апрельская, 1 "Г" до ул. Апрельская, 1 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 4076 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП № 13-1 жд по ул. Апрельская, 1
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №13-4 до ж.д. по ул. Апрельская, 1а | 2021 | Красноярский край, г. Красноярск, от Апрельская, 3г до ул. Апрельская, 1а. | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 1900 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП №13-4 до ж.д. по ул. Апрельская, 1а.
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №13-4 до внешней границы жилого дома Апрельская, 3а. | 2021 | Красноярский край, г. Красноярск, от Апрельская, 3г до ул. Апрельская, 3а. | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 840 м. | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП №13-4 до ж.д. по ул.Апрельская, 3а.
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №13-1 до ул. Апрельская, 3 | 2021 | Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Апрельская, 1 "Г" до ул. Апрельская, 3 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 3450м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП №13-1 до ж.д. по ул. Апрельская, 3
40 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л-6 (3х240) мм² от РП-13 до ТП-13-2 | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск от ул. Апрельская, 6г до ул. Апрельская, 9г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х165,5 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-13 до ТП-13-2 | *
41 | Трансформаторная подстанция ТП-13-2 РУ 6 кВ | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск Апрельская 9г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-13-2 | ТП 6/0,4 кВ №13-2
| Кабельная линия 0,4кВ, от ТП №13-3 до внешней границы стены жилого дома по ул.Апрельская,7 | 2020 | Красноярский край, г.Красноярск, ул. Апрельская, 9"г" до ул.Апрельская,7 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L= 1180м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4кВ, от ТП №13-3 до ЖД по ул.Апрельская,7
42 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБВ (3х240) мм² от РП-13 до ТП-13-3 | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск от ул. Апрельская, 6г до ул. Апрельская, 4г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х397,8 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-13 до ТП-13-3 | *
43 | Трансформаторная подстанция ТП-13-3 РУ 6 кВ | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск Апрельская 4г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-13-3 | ТП 6/0,4 кВ №13-3
| Кабельная линия 0,4кВ от ТП №13-3 до внешней границы стены жд по ул.Апрельская, 4 | 2018 | Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Апрельская, 4г до ул.Апрельская, 4 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=6224м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4кВ от ТП №13-3 жд по ул.Апрельская, 4
44 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБл (3х240) мм² от ТП-13-1 до ТП-13-4 | 2020 | Красноярский край, г.Красноярск от ул. Апрельская, 6г до ул. Апрельская, 3г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х267 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-13-1 до ТП-13-4 | *
45 | Трансформаторная подстанция ТП-13-4 РУ 6 кВ | 2020 | Красноярский край, г.Красноярск, ул. Апрельская, 3г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-13-4 | ТП 6/0,4 кВ №13-4 | *
46 | Кабельная линия 10 кВ, 2ААБ2л (3х120) мм² от ТП-8053А до ТП-8055А | 2019 | Красноярский край, г.Красноярск от ул. Академгородок, 50б до ул. Академгородок, 66 г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х310 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-8053А до ТП-8055А | *
47 | Трансформаторная подстанция ТП-8055А РУ 10 кВ | 2019 | Красноярский край, г.Красноярск ул. Академгородок, 66 г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2000 кВа, силовой трансформатор 2Т 2000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-8055А | ТП 10/0,4 кВ №8055А | *
48 | Трансформаторная подстанция ТП-8056А РУ 10 кВ | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск ул. Академгородок, 68 г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-8056А | ТП 10/0,4 кВ №8056А | *
49 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2053 РУ 6 кВ | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск Парусная 3а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2053 | ТП 6/0,4 кВ №2053
50 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2052 РУ 6 кВ | 2022 | Красноярский край, г.Красноярск | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2052 | ТП 6/0,4 кВ №2052
51 | Распределительная подстанция с ТП РТП-2012 РУ 6 кВ | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск набережная Южная, 10а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | РТП-2012 | РТП 6/0,4 кВ №2012 с ТП
52 | Распределительная подстанция с ТП РТП-112А РУ 6 кВ | 2022 | Красноярский край, г.Красноярск Академгородок 76г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2000 кВа, силовой трансформатор 2Т 2000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | РТП-112А | РТП 6/0,4 кВ №112А с ТП
53 | Трансформаторная подстанция 10 кВ ТП-8057А РУ 10 кВ | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск Академгородок 70г | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-8057А | ТП 10/0,4 кВ №8057А
54 | Трансформаторная подстанция 10 кВ ТП-8059А РУ 6 кВ | 2023 | Красноярский край, г.Красноярск Академгородок | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2000 трансформатор 2Т 2000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-8059А | ТП 6/0,4 кВ №8059А
55 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-1249 РУ 6 кВ | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск Бограда, 113 | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-1249 | ТП 6/0,4 кВ №1249
56 | Трансформаторная подстанция 10 кВ ТП-8249 РУ 10 кВ | 2017 | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пушкина, 32а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-8249 | ТП 10/0,4 кВ №8249
56 | Трансформаторная подстанция 10 кВ ТП-1819 РУ 10 кВ | 2023 | Красноярский край, г. Красноярск,пер. Светлогорский, 12а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2000 кВа, силовой трансформатор 2Т 2000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-1819 | ТП 10/0,4 кВ №1819
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-8055А 10/0,4 кВ до внешней границы стены ж/д ул.Академгородок 66 | 2020 | г.Красноярск, Академгородок от ул. Академгородок 66 "г" до ж/д ул.Академгородок 66 |  |  | Кабельная линия L= 880м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП-8055А 10/0,4 кВ до ж/д ул.Академгородок 66
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-8055А 10/0,4 кВ до внешней границы стены ж/д ул.Академгородок 66, корпус 2 | 2020 | г.Красноярск, Академгородок от ул. Академгородок 66 "г" ул.Академгородок 66, корпус 2 |  |  | Кабельная линия L= 820м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП-8055А 10/0,4 кВ до ж/д ул.Академгородок 66, корпус 2
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-8055А 10/0,4 кВ до внешней границы стены ж/д ул.Академгородок 66, корпус 3 | 2020 | г.Красноярск, Академгородок от ул. Академгородок 66 "г" до ул.Академгородок 66, корпус 3 |  |  | Кабельная линия L= 1920м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП-8055А 10/0,4 кВ дож/д ул.Академгородок 66, корпус 3
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-8056А 10/0,4 кВ до внешней границы ж/д Академгородок 68 | 2020 | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок от ул. Академгородок, 68г до Академгородок 68. |  |  | Кабельная линия L= 2120 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП-8056А 10/0,4 кВ до внешней границы ж/д Академгородок 68
| Кабельная линия 10кВ от ТП-8056А 10/0,4 кВ до ТП-8057А 10/0,4 кВ | 2021 | Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Академгородок, 68г до ул. Академгородок, 70г |  |  | Кабельная линия L= 730 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10кВ от ТП-8056А 10/0,4 кВ до ТП-8057А 10/0,4 кВ
| Кабельная линия 0,4кВ по адресу: ул. Академгородок, 70г | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск, ул. Академгородок, 70г |  |  | Кабельная линия L= 2890 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4кВ по адресу: ул. Академгородок, 70г
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-8059 А до стены дома ул.Академгородок 74 | 2022 | Красноярский край, г. Красноярск, от ТП-8059 А до стены дома ул.Академгородок 74 |  |  | Кабельная линия L= 4500 м. | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП-8059 А до стены дома ул.Академгородок 74
| Кабельная линия 6 кВ от РТП 112А, , Академгородок 76г до ТП 8059А, Академгородок 74г | 2022 | Красноярский край, Красноярск, от Академгородок 76г до Академгородок 74г |  |  | Кабельная линия L= 599 м. | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РТП 112А, , Академгородок 76г до ТП 8059А, Академгородок 74г
57 | Кабельная линия 6 кВ, 2АПвПУ 3х(1х300/35) мм² от РТП-2012 до РТП-256 | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск от набережная Южная 10а до Красноярский рабочий 160ж | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х2742 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РТП-2012 до РТП-256
58 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л (3х185) мм² от РТП-2012 до ТП-2053 | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск от набережная Южная 10а до ул.Парусная, 3а | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х960 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РТП-2012 до ТП-2053
59 | Кабельная линия 6 кВ, 2АПвПУ 3х(1х300/35) мм² от РТП-2012 до ПС №97 "Судостроительная" | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск от набережная Южная 10а до ПС 97 "Судостроительная" | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х2520 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РТП-2012 до ПС №97 "Судостроительная"
60 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л (3х240) мм² от РТП-2012 до ТП-2052 | 2022 | Красноярский край, г.Красноярск от набережная Южная 10а до набережная Южная | ООО "Финарт" | ООО "Финарт" | Кабельная линия L=2х460 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РТП-2012 до ТП-2052
Сети электроснабжения 0,4кВ, протяженностью 2354м., от ТП 6/0,4кВ №2047 по ул.ул.Капитанская д.12г до внешней границы стены жилого дома по ул.Навигационная, д.5
| Каьельная линия 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 8249 по ул. Пушкина, 32а до жилого дома по ул. Пушкина, д.32 | 2017 | , Красноярский край, г. Красноярск, Же-лезнодорожный район, от о ул. Пушкина, 32а до ул. Пушкина, д.32 |  |  | Кабельная линия L= 844 м, РФ | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 8249 по ул. Пушкина, 32а до жилого дома по ул. Пушкина, д.32
| Кабельная линия 0,4 кВ от РТП 2012 до внешней границы ул Регатная, | 2022 | Красноярский край, г. Красноярск, ул Регатная, от Южная Набережная, 10а до ул Регатная, 1 |  |  | Кабельная линия L= 6440 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от РТП 2012 до внешней границы ул Регатная,
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-2052 до стены дома набережная Южная, 12 | 2022 | Красноярский край, г. Красноярск, от ТП-2052 до набережная Южная, 12 |  |  | Кабельная линия L= 5590 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП-2052 до стены дома набережная Южная, 12
| Кабельная линия 0,4 кВ от РТП 2012 до набережная Южная, 14 | 2022 | Красноярский край,. г. Красноярск, от наб. Южной, 10а до набережная Южная, 14 |  |  | Кабельная линия L= 2190 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от РТП 2012 до набережная Южная, 14
| Кабельная линия 0,4 кВ от РТП 2012 до внешней границы стены ж/д набережная Южная, 10 | 2022 | Красноярский край, г. Красноярск, от набережной Южной, 10а до набережная Южная, 10 |  |  | Кабельная линия L= 3810 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от РТП 2012 до внешней границы стены ж/д набережная Южная, 10
| Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 2053 до внешней границы стены ж/д по ул. Регатная, 2 | 2022 | Красноярский край, г.Красноярск, от ТП 2053 до ул. Регатная, 2 |  |  | Кабельная линия L= 2231 м. | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от ТП 2053 до внешней границы стены ж/д по ул. Регатная, 2
| Кабельная линия 0,4 кВ от РТП-256 6кВ/0,4кВ до внешней границы стены ж/д ул.Регатная, 4 | 2022 | Красноярский край, г.Красноярск, от пр. Красноярский рабочий, 160 "ж" до ул.Регатная, 4 |  |  | Кабельная линия L= 6200 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от РТП-256 6кВ/0,4кВ до внешней границы стены ж/д ул.Регатная, 4
| Кабельная линия 0,4кВ от комплексной двухтрансформаторной подстанции КТП НУ 10/0,4 до здания детского сада |  | г.Красноярск, ул Водопьнова от комплексной двухтрансформаторной подстанции КТП НУ 10/0,4 до здания детского сада |  |  | Кабельная линия L= 68 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4кВ от комплексной двухтрансформаторной подстанции КТП НУ 10/0,4 до здания детского сада
| Кабельная линия 10 кВ от РТП №217 до комплексной двухтрансформаторной подстанции КТП НУ №9146 |  | Красноярский край г.Красноярск, ул Водопьнова от РТП №217 до комплексной двухтрансформаторной подстанции КТП НУ №9146 |  |  | Кабельная линия L= 241м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от РТП №217 до комплексной двухтрансформаторной подстанции КТП НУ №9146
| Кабельная линия 0,4 кВ от встроенной ТП до внешней границы стены ж/д ул. Бограда, 113 | 2020 | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда , 113. |  |  | Кабельная линия L= 200м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от встроенной ТП до внешней границы стены ж/д ул. Бограда, 113
| Кабельная линия 0,4 кВ от встроенной ТП до внешней границы стены ул. Бограда, 111 | 2020 | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда , 111. |  |  | Кабельная линия L= 7620м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4 кВ от встроенной ТП до внешней границы стены ул. Бограда, 111
| Кабельная линия 0,4кВ от ТП-5118 до внешней границы стены ж/д ул. Взлетная, 7 | 2021 | Красноярский край, г. Красноярск, от ТП-5118 до внешней границы стены ж/д ул. Взлетная, 7 |  |  | Кабельная линия L= 1340м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0,4кВ от ТП-5118 до внешней границы стены ж/д ул. Взлетная, 7
| Кабельная линия 6кВ от ТП8 до ТП11 | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск ул Кутузова |  |  | Кабельная линия L= 54м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6кВ от ТП8 до ТП11