19е: О величине резервируемой мощности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Наименование показателя | Всего2023 г. | В том числе по уровням напряжения |
| ВН | СНI | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Мощность (МВт) |
| ООО "Управляющая компания "Комфорт-Сити" | Заявленная мощность |  |  |  | 3.545 |  |  |  |  |
| Максимальная мощность | 25.735 |  |  | 25.735 |  |  |  |  |
| Резервируемая мощность |  |  |  | 22.19 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Наименование показателя | Всего2023г. | В том числе по уровням напряжения |
| ВН | СНI | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Мощность (МВт) |
| ООО "Управляющая компания "Холмсервис" | Заявленная мощность |  |  |  | 0.974 |  |  |  |  |
| Максимальная мощность | 4.223 |  |  | 4.223 |  |  |  |  |
| Резервируемая мощность |  |  |  | 3.249 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Наименование показателя | Всего2023 г. | В том числе по уровням напряжения |
| ВН | СНI | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Мощность (МВт) |
| ООО "Новый Город"" | Заявленная мощность |  |  |  | 0.856 |  |  |  |  |
| Максимальная мощность | 2.770 |  |  | 2.770 |  |  |  |  |
| Резервируемая мощность |  |  |  | 1.914 |  |  |  |  |