## Июнь 2017
Результаты замеров электрических параметров, режимов работы | [12 empty] | Фактический почасовой расход электроэнергии (время Местное)
оборудования, объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров | [11 empty] | 2021-12-16
потокораспределения, уровней напряжения. | [12 empty] | ООО "Финарт"
ООО "Финарт", г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис 1-07. | [12 empty] | Красноярский участок
16 декабря 2021г
Дата/Час суток | Название точки учета | Параметры | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Итого за сутки
2021-12-16 | РТП-256 яч. №29, в сторону РТП-2012 3 секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 3.1181 | 3.1509 | 3.1181 | 3.2166 | 3.4463 | 3.6104 | 3.3479 | 3.4135 | 3.2822 | 3.6433 | 3.8402 | 4.0699 | 4.1356 | 4.1356 | 3.6104 | 3.5776 | 3.4135 | 3.2494 | 3.1837 | 3.1181 | 3.1181 | 3.0853 | 3.0853 | 3.0853
|  | P, кВтхч | 34.2 | 34.56 | 34.2 | 35.28 | 37.8 | 39.6 | 36.72 | 37.44 | 36 | 39.96 | 42.12 | 44.64 | 45.36 | 45.36 | 39.6 | 39.24 | 37.44 | 35.64 | 34.92 | 34.2 | 34.2 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 900
2021-12-16 | РТП-256 яч. №28, в сторону РТП-2012 4 секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 28.4896 | 28.4896 | 28.3583 | 28.6866 | 30.7215 | 30.8528 | 31.1154 | 29.4415 | 22.9099 | 23.5007 | 23.1068 | 22.8442 | 21.8596 | 21.597 | 23.3037 | 22.4175 | 24.8792 | 26.0936 | 25.6669 | 25.3387 | 24.9777 | 24.6166 | 24.3869 | 24.0915
|  | P, кВтхч | 312.48 | 312.48 | 311.04 | 314.64 | 336.96 | 338.4 | 341.28 | 322.92 | 251.28 | 257.76 | 253.44 | 250.56 | 239.76 | 236.88 | 255.6 | 245.88 | 272.88 | 286.2 | 281.52 | 277.92 | 273.96 | 270 | 267.48 | 264.24 | 6775.56
2021-12-16 | РТП-256 яч. №22 в сторону ТП-2050 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 9.7482 | 9.7482 | 11.3893 | 13.0632 | 13.7197 | 13.1289 | 14.6387 | 15.8859 | 16.9034 | 15.7875 | 15.8203 | 15.8531 | 16.5752 | 16.9034 | 16.7065 | 17.9209 | 17.4942 | 14.9997 | 13.7853 | 11.7175 | 10.3062 | 9.8795 | 9.1246 | 8.9933
|  | P, кВтхч | 106.92 | 106.92 | 124.92 | 143.28 | 150.48 | 144 | 160.56 | 174.24 | 185.4 | 173.16 | 173.52 | 173.88 | 181.8 | 185.4 | 183.24 | 196.56 | 191.88 | 164.52 | 151.2 | 128.52 | 113.04 | 108.36 | 100.08 | 98.64 | 3620.52
2021-12-16 | РТП-256 яч. №15 в сторону ТП-2050 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 13.8181 | 14.1135 | 17.166 | 20.9405 | 21.6626 | 22.2206 | 23.1068 | 23.993 | 23.1068 | 24.5182 | 23.3037 | 22.6801 | 25.7654 | 28.7522 | 30.4261 | 31.0498 | 29.3102 | 26.8485 | 24.2228 | 20.0872 | 16.4111 | 15.2623 | 14.2776 | 13.7197
|  | P, кВтхч | 151.56 | 154.8 | 188.28 | 229.68 | 237.6 | 243.72 | 253.44 | 263.16 | 253.44 | 268.92 | 255.6 | 248.76 | 282.6 | 315.36 | 333.72 | 340.56 | 321.48 | 294.48 | 265.68 | 220.32 | 180 | 167.4 | 156.6 | 150.48 | 5777.64
2021-12-16 | РТП-256 яч. №14 в сторону ТП-2011/1 | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 2.7242 | 2.7242 | 2.6914 | 3.5776 | 3.7089 | 3.315 | 3.4135 | 3.3479 | 3.5776 | 3.2494 | 3.1509 | 2.9868 | 3.0196 | 2.035 | 1.9365 | 2.8883 | 2.8555 | 2.8555 | 2.8555 | 2.8883 | 2.8555 | 2.8555 | 2.8227 | 2.8555
|  | P, кВтхч | 29.88 | 29.88 | 29.52 | 39.24 | 40.68 | 36.36 | 37.44 | 36.72 | 39.24 | 35.64 | 34.56 | 32.76 | 33.12 | 22.32 | 21.24 | 31.68 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.68 | 31.32 | 31.32 | 30.96 | 31.32 | 780.84
2021-12-16 | РТП-256 яч. №23 в сторону ТП-2048 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 16.247 | 16.7065 | 19.1681 | 22.0237 | 25.831 | 28.6209 | 31.2139 | 32.3298 | 31.378 | 30.82 | 29.7697 | 29.6712 | 32.9206 | 34.89 | 34.2663 | 32.3298 | 31.5749 | 28.5553 | 24.8136 | 20.7764 | 18.3148 | 16.8049 | 16.2141 | 15.8531
|  | P, кВтхч | 178.2 | 183.24 | 210.24 | 241.56 | 283.32 | 313.92 | 342.36 | 354.6 | 344.16 | 338.04 | 326.52 | 325.44 | 361.08 | 382.68 | 375.84 | 354.6 | 346.32 | 313.2 | 272.16 | 227.88 | 200.88 | 184.32 | 177.84 | 173.88 | 6812.28
2021-12-16 | РТП-256 яч. №24 в сторону ТП-2048 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 30.7544 | 31.1154 | 33.216 | 39.2881 | 41.0933 | 42.6032 | 44.5397 | 43.194 | 42.8001 | 44.474 | 43.8832 | 43.555 | 46.5418 | 49.0035 | 51.5964 | 51.8918 | 50.5461 | 47.5593 | 41.8811 | 37.6798 | 33.6427 | 31.1811 | 30.0651 | 29.1461
|  | P, кВтхч | 337.32 | 341.28 | 364.32 | 430.92 | 450.72 | 467.28 | 488.52 | 473.76 | 469.44 | 487.8 | 481.32 | 477.72 | 510.48 | 537.48 | 565.92 | 569.16 | 554.4 | 521.64 | 459.36 | 413.28 | 369 | 342 | 329.76 | 319.68 | 10762.56
2021-12-16 | РТП-256 яч. №27 в сторону ТП-2025 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 24.7807 | 25.2402 | 30.1636 | 37.3844 | 41.1262 | 43.7848 | 47.2967 | 46.3121 | 45.2946 | 45.1305 | 46.1808 | 46.6403 | 48.4455 | 49.6599 | 49.9225 | 48.8065 | 46.9029 | 42.7345 | 40.2728 | 34.3976 | 29.2445 | 26.2249 | 24.5838 | 24.4525
|  | P, кВтхч | 271.8 | 276.84 | 330.84 | 410.04 | 451.08 | 480.24 | 518.76 | 507.96 | 496.8 | 495 | 506.52 | 511.56 | 531.36 | 544.68 | 547.56 | 535.32 | 514.44 | 468.72 | 441.72 | 377.28 | 320.76 | 287.64 | 269.64 | 268.2 | 10364.76
2021-12-16 | РТП-256 яч. №26 в сторону ТП-2025 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 13.1945 | 12.7678 | 14.212 | 15.9844 | 15.9844 | 15.0654 | 15.6233 | 15.2295 | 14.6387 | 14.212 | 14.3761 | 14.6059 | 16.9362 | 18.7086 | 18.3804 | 18.7743 | 18.9712 | 18.5445 | 17.166 | 16.247 | 14.5074 | 13.4899 | 12.7022 | 12.4068
|  | P, кВтхч | 144.72 | 140.04 | 155.88 | 175.32 | 175.32 | 165.24 | 171.36 | 167.04 | 160.56 | 155.88 | 157.68 | 160.2 | 185.76 | 205.2 | 201.6 | 205.92 | 208.08 | 203.4 | 188.28 | 178.2 | 159.12 | 147.96 | 139.32 | 136.08 | 4088.16
2021-12-16 | РТП-256 яч. №11 в сторону ТП-2041 1секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 21.0718 | 21.7939 | 23.8945 | 30.1307 | 36.1044 | 40.6667 | 46.5418 | 49.1019 | 49.824 | 50.6446 | 49.4302 | 48.7737 | 51.1041 | 53.2375 | 52.778 | 52.6139 | 49.6599 | 48.0516 | 39.0255 | 28.1942 | 24.5182 | 22.5816 | 20.678 | 20.2841
|  | P, кВтхч | 231.12 | 239.04 | 262.08 | 330.48 | 396 | 446.04 | 510.48 | 538.56 | 546.48 | 555.48 | 542.16 | 534.96 | 560.52 | 583.92 | 578.88 | 577.08 | 544.68 | 527.04 | 428.04 | 309.24 | 268.92 | 247.68 | 226.8 | 222.48 | 10208.16
2021-12-16 | РТП-256 яч. №12 в сторону ТП-2041 2секции/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 8.1727 | 8.7963 | 10.4703 | 12.5052 | 11.9144 | 12.3411 | 14.1135 | 13.4243 | 13.4243 | 13.4571 | 13.3914 | 14.3105 | 16.3454 | 17.4614 | 18.1507 | 18.3148 | 17.527 | 15.689 | 13.8838 | 11.5862 | 10.1092 | 9.0589 | 8.4025 | 8.1071
|  | P, кВтхч | 89.64 | 96.48 | 114.84 | 137.16 | 130.68 | 135.36 | 154.8 | 147.24 | 147.24 | 147.6 | 146.88 | 156.96 | 179.28 | 191.52 | 199.08 | 200.88 | 192.24 | 172.08 | 152.28 | 127.08 | 110.88 | 99.36 | 92.16 | 88.92 | 3410.64
2021-12-16 | РТП-256 яч. №9 в сторону 1Т/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 11.1267 | 11.3236 | 13.8838 | 19.4964 | 22.7458 | 24.912 | 24.8464 | 26.1921 | 27.3737 | 27.3409 | 25.8639 | 25.6341 | 27.1439 | 28.3583 | 30.459 | 28.982 | 28.8507 | 27.4065 | 23.5991 | 15.3608 | 12.9976 | 12.177 | 11.3565 | 11.3236
|  | P, кВтхч | 122.04 | 124.2 | 152.28 | 213.84 | 249.48 | 273.24 | 272.52 | 287.28 | 300.24 | 299.88 | 283.68 | 281.16 | 297.72 | 311.04 | 334.08 | 317.88 | 316.44 | 300.6 | 258.84 | 168.48 | 142.56 | 133.56 | 124.56 | 124.2 | 5689.8
2021-12-16 | РТП-256 яч. №16 в сторону 2Т/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВтхч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 | РТП-2012, яч.№1, 1сек./6кВ Ф.9721/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 2.2319 | 2.2319 | 2.2319 | 2.6914 | 2.2976 | 2.035 | 2.035 | 2.4288 | 2.6258 | 2.8883 | 2.4288 | 2.4945 | 2.6914 | 2.6914 | 3.0853 | 2.7571 | 2.6258 | 2.6914 | 2.4288 | 2.2319 | 1.838 | 1.7724 | 1.7724 | 1.7724
|  | P, кВтхч | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 29.52 | 25.2 | 22.32 | 22.32 | 26.64 | 28.8 | 31.68 | 26.64 | 27.36 | 29.52 | 29.52 | 33.84 | 30.24 | 28.8 | 29.52 | 26.64 | 24.48 | 20.16 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 624.96
2021-12-16 | РТП-2012, яч.№2, 2сек./6кВ Ф.9742/6кВ | U, кВ | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
|  | I, А | 3.4791 | 3.5448 | 3.6104 | 3.5448 | 4.2012 | 4.6607 | 5.1859 | 4.7264 | 4.5295 | 4.8577 | 4.989 | 4.989 | 4.5295 | 4.0699 | 4.3982 | 4.2669 | 3.8074 | 3.873 | 3.873 | 3.873 | 3.5448 | 3.5448 | 3.4791 | 3.4791
|  | P, кВтхч | 38.16 | 38.88 | 39.6 | 38.88 | 46.08 | 51.12 | 56.88 | 51.84 | 49.68 | 53.28 | 54.72 | 54.72 | 49.68 | 44.64 | 48.24 | 46.8 | 41.76 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 38.88 | 38.88 | 38.16 | 38.16 | 1086.48
2021-12-16 | РТП-217, 1секция/10кВ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | I, А | 33.3815 | 28.0458 | 25.7781 | 24.5776 | 23.8106 | 23.7105 | 27.5456 | 34.8488 | 36.9831 | 39.1507 | 41.6852 | 41.6518 | 42.3188 | 43.486 | 41.0849 | 41.1516 | 42.8524 | 46.1538 | 48.855 | 51.3562 | 51.4562 | 51.0894 | 46.7875 | 40.0845
|  | P, кВтхч | 600.6 | 504.6 | 463.8 | 442.2 | 428.4 | 426.6 | 495.6 | 627 | 665.4 | 704.4 | 750 | 749.4 | 761.4 | 782.4 | 739.2 | 740.4 | 771 | 830.4 | 879 | 924 | 925.8 | 919.2 | 841.8 | 721.2 | 16693.8
2021-12-16 | РТП-217, 2секция/10кВ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВтхч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 | РП-13, яч.№5, 1сек./6кВ Ф.13А108/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 129.3993 | 131.7041 | 146.5208 | 175.825 | 190.4771 | 185.0443 | 192.1234 | 194.5928 | 199.5317 | 200.0256 | 194.9221 | 197.8854 | 205.4584 | 227.5188 | 220.769 | 222.7446 | 219.452 | 200.6841 | 182.7394 | 160.0205 | 138.9478 | 131.2102 | 126.9298 | 121.497
|  | P, кВтхч | 1414.8 | 1440 | 1602 | 1922.4 | 2082.6 | 2023.2 | 2100.6 | 2127.6 | 2181.6 | 2187 | 2131.2 | 2163.6 | 2246.4 | 2487.6 | 2413.8 | 2435.4 | 2399.4 | 2194.2 | 1998 | 1749.6 | 1519.2 | 1434.6 | 1387.8 | 1328.4 | 46971
2021-12-16 | РП-13, яч.№6, 2сек./6кВ Ф.13А131/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 114.5826 | 116.8874 | 130.5517 | 140.7588 | 142.7343 | 149.3195 | 153.4353 | 151.1305 | 148.8256 | 149.8134 | 150.8012 | 149.4842 | 153.2707 | 158.7034 | 157.0571 | 154.4231 | 151.1305 | 148.0025 | 143.0636 | 133.1858 | 126.1067 | 115.735 | 113.2655 | 112.607
|  | P, кВтхч | 1252.8 | 1278 | 1427.4 | 1539 | 1560.6 | 1632.6 | 1677.6 | 1652.4 | 1627.2 | 1638 | 1648.8 | 1634.4 | 1675.8 | 1735.2 | 1717.2 | 1688.4 | 1652.4 | 1618.2 | 1564.2 | 1456.2 | 1378.8 | 1265.4 | 1238.4 | 1231.2 | 36790.2
Итого за сутки, кВтхч | [26 empty] | 171357.36