## Лист2
№ п/п | Наименование объекта | Год ввода | месторасположение | эксплуатирующая организация | Собственник | Тип объекта мощность (кВт) или протяженность сетей (км) | Тип потребления (см. сноску) | Диспетчерский номер объекта | Диспетчерское наименование объекта
1 | яч. 16, яч. 17 в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ № 97 «Судостроительная» | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | ячейки | потребитель ЖКХ, промышленное потребление |  | ПС-97 110/6 кВ ЗРУ-6 кВт «Судостроительная» яч.№16, яч. №17
2 | Кабельная линия 6 кВ 2(ЗАПвПУ 1х95х500) мм² ПС 110/6 кВ №97 "Судостроительная" до РП-256 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск От ПС 110/6 кВ № 97 "Судостроительная" до РП-256 Красноярский рабочий 160ж | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=4х170м | потребитель ЖКХ, промышленное потребление |  | КЛ 6 кВ от ПС №97 "Судостроительная" до РП-256
3 | Распределительная подстанция с ТП РТП-256. | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Красноярский рабочий 160ж | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Распределительная подстанция с ТП | потребитель ЖКХ, промышленное потребление | РТП-256 | РТП 6/0,4кВ №256
4 | Кабельная линия 6 кВ 2ААБл-6 (3х185) мм² от РП-256 до ТП-2025 | 2009 | Коасноярский край, г.Красноярск от Красноярский рабочий 160ж до Навигационная 4г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х935м | потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-256 до ТП-2025
5 | Трасформаторная подстанция ТП-2025 РУ 6 кВ, | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Навигационная 4г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | потребитель ЖКХ | ТП-2025 | ТП 6/0,4 кВ №2025
6 | Кабельная линия 6 кВ 2ААБл-6 (3х185)мм² от ТП-2025 до ТП-2026 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск от Навигационная 4г до Навигационная 4а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х45м | потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2025 до ТП-2026
7 | Трасформаторная подстанция ТП-2026 РУ 6 кВ, | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Навигационная 4а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | потребитель ЖКХ | ТП-2026 | ТП 6/0,4 кВ №2026
8 | Кабельная линия 6 кВ 2ААБл-6 (3х185)мм² от ТП-2026 до ТП-2027 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск от Навигационная 4а до Капитанская 6г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L =2х125м | потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2026 до ТП-2027
9 | Трасформаторная подстанция ТП-2027 РУ 6 кВ, | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 6г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2027 | ТП 6/0,4 кВ №2027
10 | Кабельная линия 6 кВ 2ААБл-6 (3х185)мм² от ТП-2027 до ТП-2028 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск от Капитанская 6г до Капитанская 8а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х145м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2027 до ТП-2028
11 | Трасформаторная подстанция ТП-2028 РУ 6 кВ, | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 8а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2028 | ТП 6/0,4 кВ №2028
12 | Кабельная линия 6 кВ 2ААБл-6 (3х185)мм² от ТП-2028 до ТП-2029 | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 8а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х35м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2028 до ТП-2029
13 | Трасформаторная подстанция ТП-2029 РУ 6 кВ, | 2009 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 8а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2029 | ТП 6/0,4 кВ №2029
14 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л (3х185) мм² от РП-256 до ТП-2041 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск От Красраб. 160 ж до Парусная д.12 а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х380м | потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-256 до ТП-2041
15 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП- 2041 РУ 6 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Парусная д.12 а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1600 кВа, силовой трансформатор 2Т 1600 кВа, РУ 0.4 кВ. | потребитель ЖКХ | ТП-2041 | ТП 6/0,4 кВ №2041
16 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л (3х185) мм² от ТП-2041 до ТП-2047 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от Парусная д.12 а до Капитанская 12 г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х395м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2041 до ТП-2047
17 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2047 РУ 6 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 12 г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2047 | ТП 6/0,4 кВ №2047
18 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л-6 (3х240) мм² от РП-256 до ТП-2048 | 2014 | Красноярский край, г.Красноярск От Красраб. 160 ж до ул. Навигационная д. 7 а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х550 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-256 до ТП-2048
19 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л -6 (3х240) мм² от ТП-2048 до ТП-2049 | 2016 | Красноярский край, г.Красноярск От ул. Навигационная д.7 а до ул. Капитанская д. 14 а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х150 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2048 до ТП-2049
20 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2048 РУ 6 кВ | 2014 | Красноярский край, г.Красноярск Навигационная 7 а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2048 | ТП 6/0,4 кВ №2048
21 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2049 РУ 6 кВ | 2016 | Красноярский край, г.Красноярск Капитанская 14 а | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2049 | ТП 6/0,4 кВ №2049
22 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2050 РУ 6 кВ | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск Парусная 7г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2050 | ТП 6/0,4 кВ №2050
23 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л (3х150) мм² от ТП-2050 до ТП-2051 | 2020 | Красноярский край, г.Красноярск от Парусная д.7г до Парусная д.5 | ООО "Финарт" | ООО "Новый Город" | Кабельная линия L=2х130м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-2050 до ТП-2051 | *
24 | Трансформаторная подстанция 6 кВ ТП-2051 РУ 6 кВ | 2020 | Красноярский край, г.Красноярск Парусная 5 | ООО "Финарт" | ООО "Новый Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2000 кВа, силовой трансформатор 2Т 2000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-2051 | ТП 6/0,4 кВ №2051 | *
25 | Трасформаторная подстанция ТП-9138 РУ 10 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск 9 Мая 55г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-9138 | ТП 10/0.4 кВ №9138
26 | Трасформаторная подстанция ТП-9139 РУ 10 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Урванцева 17г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1600 кВа, силовой трансформатор 2Т 1600 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-9139 | ТП 10/0.4 кВ №9139
27 | Трасформаторная подстанция ТП-9140 РУ 10 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Урванцева 13г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-9140 | ТП 10/0.4 кВ № 9140
28 | Трасформаторная подстанция ТП-9137 РУ 10 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Урванцева 5г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-9137 | ТП 10/0.4 кВ № 9137
29 | Распределительная подстанция с ТП РТП-217 РУ 10 кВ | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск Алексеева 4г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | РТП-217 | РТП 10/0.4 кВ № 217 с ТП
30 | Кабельная линия 10кВ 2АПвБП-10(3х95)мм² от РТП-217 до ТП-9138 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от Алексеева 4г до 9 мая 55г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х 215 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от РТП-217 до ТП-9138
31 | Кабельная линия 10кВ 2АПвБП-10(3х120)мм² от ТП-9138 до ТП-9139 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от 9 Мая 55г до Урванцева 17г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х 180 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от ТП-9138 до ТП-9139
32 | Кабельная линия 10кВ 2АПвБП-10(3х70)мм² от ТП-9139 до ТП-9140 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от Урванцева 17г до Урванцева 13г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L =2х270 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от ТП-9139 до ТП-9140
33 | Кабельная линия 10кВ 2АПвБП-10(3х70)мм² от РТП-217 до ТП-9137 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от Алексеева 4г до Урванцева 5г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L =2х390 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от РТП-217 до ТП-9137
34 | Кабельная линия 0.4 кВ 2АВБбШв (4х50) мм² от ТП-9139 до КРП | 2012 | Красноярский край, г.Красноярск от ул.Урванцева 17 г до ул Урванцева 15г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х70м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 0.4 кВ от ТП-9139 до КРП
35 | Кабельные линии 10кВ 2АПвБП-10(3х120)мм² КЛ 10кВ 2АПвБП-10(3х120)мм² от ПС №181 "Весна-2" до РТП-217 | 2013 | Красноярский край, г.Красноярск от ПС №181 «Весна-2» до Алексеева 4г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х 420 м L=2х 420 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 10 кВ от ПС №181 «Весна-2» до РТП-217
36 | Кабельные линии 6кВ: АПвВнг(А) 3х(1х500/35-10) от ПС №13А "ГПП-2" до РП-13, АПвВнг(А) 3х(1х500/35-10) от ПС №13А "ГПП-2" до РП-13 | 2017 | Красноярский край, г.Красноярск от ПС №13А «ГПП-2» до Апрельская, д.6г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=679,5 м L=639,7 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ПС №13А ГПП-2» до РП-13 | *
37 | РП-13 6кВ | 2017 | Красноярский край, г.Красноярск, ул. Апрельска, д.6г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Распределительный пункт РП-6кВ | потребитель ЖКХ, промышленное потребление | РП-13 | РП-13 6кВ
38 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБл-6 (3х240) мм² от РП-13 до ТП-13-1 | 2016 | Красноярский край, г.Красноярск от ул. Апрельская, 6г до ул. Апрельская, 1г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х477 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-13 до ТП-13-1 | *
39 | Трансформаторная подстанция ТП-13-1 РУ 6 кВ | 2017 | Красноярский край, г.Красноярск Апрельская 1г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-13-1 | ТП 6/0,4 кВ №13-1
40 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБ2л-6 (3х240) мм² от РП-13 до ТП-13-2 | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск от ул. Апрельская, 6г до ул. Апрельская, 9г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х165,5 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-13 до ТП-13-2 | *
41 | Трансформаторная подстанция ТП-13-2 РУ 6 кВ | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск Апрельская 9г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-13-2 | ТП 6/0,4 кВ №13-2
42 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБВ (3х240) мм² от РП-13 до ТП-13-3 | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск от ул. Апрельская, 6г до ул. Апрельская, 4г | ООО "Финарт" | ООО "Новый Город" | Кабельная линия L=2х397,8 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от РП-13 до ТП-13-3 | *
43 | Трансформаторная подстанция ТП-13-3 РУ 6 кВ | 2018 | Красноярский край, г.Красноярск Апрельская 4г | ООО "Финарт" | ООО "Новый Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2500 кВа, силовой трансформатор 2Т 2500 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-13-3 | ТП 6/0,4 кВ №13-3
44 | Кабельная линия 6 кВ, 2ААБл (3х240) мм² от ТП-13-1 до ТП-13-4 | 2020 | Красноярский край, г.Красноярск от ул. Апрельская, 6г до ул. Апрельская, 3г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Кабельная линия L=2х267 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-13-1 до ТП-13-4 | *
45 | Трансформаторная подстанция ТП-13-4 РУ 6 кВ | 2020 | Красноярский край, г.Красноярск, ул. Апрельская, 3г | ООО "Финарт" | ООО "Северный Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-13-4 | ТП 6/0,4 кВ №13-4 | *
46 | Кабельная линия 10 кВ, 2ААБ2л (3х120) мм² от ТП-8053А до ТП-8055А | 2019 | Красноярский край, г.Красноярск от ул. Академгородок, 50б до ул. Академгородок, 66 г | ООО "Финарт" | ООО "Новый Город" | Кабельная линия L=2х310 м | Потребитель ЖКХ |  | КЛ 6 кВ от ТП-8053А до ТП-8055А | *
47 | Трансформаторная подстанция ТП-8055А РУ 10 кВ | 2019 | Красноярский край, г.Красноярск ул. Академгородок, 66 г | ООО "Финарт" | ООО "Новый Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 2000 кВа, силовой трансформатор 2Т 2000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-8055А | ТП 10/0,4 кВ №8055А | *
48 | Трансформаторная подстанция ТП-8056А РУ 10 кВ | 2021 | Красноярский край, г.Красноярск ул. Академгородок, 68 г | ООО "Финарт" | ООО "Новый Город" | Трасформаторная подстанция силовой трансформатор 1Т 1000 кВа, силовой трансформатор 2Т 1000 кВа, РУ 0.4 кВ. | Потребитель ЖКХ | ТП-8056А | ТП 10/0,4 кВ №8056А | *