## Июнь 2023
Результаты замеров электрических параметров, режимов работы | [12 empty] | Фактический почасовой расход электроэнергии (время Местное)
оборудования, объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров | [11 empty] | 2022-12-16
потокораспределения, уровней напряжения. | [12 empty] | ООО "Финарт"
ООО "Финарт", г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 348, офис 1-07. | [12 empty] | Красноярский участок
20 июня 2022г
Дата/Час суток | Название точки учета | Параметры | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Итого за сутки
2023-06-21 | РП 256 яч. №29 в сторону ТП-2012 3секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 5.8608 | 5.795 | 6.2889 | 7.1449 | 8.2974 | 10.4046 | 11.6558 | 11.2936 | 11.3595 | 11.3924 | 10.8327 | 10.6022 | 10.4046 | 11.0302 | 10.9314 | 10.6022 | 10.24 | 11.2936 | 11.557 | 10.2071 | 8.5278 | 7.7376 | 6.9474 | 6.9145
|  | P, кВт | 64.08 | 63.36 | 68.76 | 78.12 | 90.72 | 113.76 | 127.44 | 123.48 | 124.2 | 124.56 | 118.44 | 115.92 | 113.76 | 120.6 | 119.52 | 115.92 | 111.96 | 123.48 | 126.36 | 111.6 | 93.24 | 84.6 | 75.96 | 75.6 | 2485.44
2023-06-21 | РП 256 яч. №22 в сторону ТП-2050 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 11.0961 | 11.3266 | 11.2936 | 13.0716 | 15.7716 | 17.1545 | 18.702 | 18.4715 | 17.8459 | 17.2862 | 16.8911 | 16.6935 | 16.4959 | 17.4508 | 17.5825 | 17.6484 | 19.3276 | 19.1629 | 17.9118 | 15.3435 | 14.0923 | 12.3143 | 11.8863 | 11.3924
|  | P, кВт | 121.32 | 123.84 | 123.48 | 142.92 | 172.44 | 187.56 | 204.48 | 201.96 | 195.12 | 189 | 184.68 | 182.52 | 180.36 | 190.8 | 192.24 | 192.96 | 211.32 | 209.52 | 195.84 | 167.76 | 154.08 | 134.64 | 129.96 | 124.56 | 4113.36
2023-06-21 | РП 256 яч. №15 в сторону ТП-2050 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 9.812 | 9.5485 | 9.9766 | 12.0839 | 15.3765 | 17.6154 | 18.6032 | 18.8008 | 19.0642 | 18.9983 | 19.2288 | 18.3398 | 18.241 | 16.9569 | 18.4715 | 18.1093 | 17.5496 | 18.1093 | 17.4508 | 14.5862 | 12.7424 | 11.6229 | 11.1619 | 10.5693
|  | P, кВт | 107.28 | 104.4 | 109.08 | 132.12 | 168.12 | 192.6 | 203.4 | 205.56 | 208.44 | 207.72 | 210.24 | 200.52 | 199.44 | 185.4 | 201.96 | 198 | 191.88 | 198 | 190.8 | 159.48 | 139.32 | 127.08 | 122.04 | 115.56 | 4078.44
2023-06-21 | РП 256 яч. №25 в сторону ТП-14 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-21 | РП 256 яч. №10 в сторону ТП-14 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-21 | РП 256 яч. №13 в сторону ТП-120 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-21 | РП 256 яч. №14 в сторону ТП-120 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-21 | РП 256 яч. №23 в сторону ТП-2048 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 18.702 | 18.2739 | 18.9983 | 20.6775 | 26.0116 | 31.9712 | 33.8809 | 35.2638 | 33.6833 | 34.0126 | 32.8602 | 32.2346 | 33.3541 | 34.0784 | 32.6297 | 32.5638 | 32.3004 | 31.8724 | 28.9749 | 24.7604 | 21.7312 | 20.3812 | 19.2288 | 19.13
|  | P, кВт | 204.48 | 199.8 | 207.72 | 226.08 | 284.4 | 349.56 | 370.44 | 385.56 | 368.28 | 371.88 | 359.28 | 352.44 | 364.68 | 372.6 | 356.76 | 356.04 | 353.16 | 348.48 | 316.8 | 270.72 | 237.6 | 222.84 | 210.24 | 209.16 | 7299
2023-06-21 | РП 256 яч. №24 в сторону ТП-2048 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 18.7349 | 17.7801 | 17.8788 | 19.4264 | 22.4885 | 24.5957 | 24.9579 | 24.464 | 25.0567 | 23.3775 | 23.4763 | 23.4433 | 22.9824 | 23.3116 | 23.2128 | 24.5957 | 23.7726 | 24.8262 | 24.3323 | 21.5995 | 19.6568 | 18.5374 | 18.1093 | 17.5496
|  | P, кВт | 204.84 | 194.4 | 195.48 | 212.4 | 245.88 | 268.92 | 272.88 | 267.48 | 273.96 | 255.6 | 256.68 | 256.32 | 251.28 | 254.88 | 253.8 | 268.92 | 259.92 | 271.44 | 266.04 | 236.16 | 214.92 | 202.68 | 198 | 191.88 | 5774.76
2023-06-21 | РП 256 яч. №27 в сторону ТП-2025 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 18.7678 | 18.9654 | 19.8544 | 22.9494 | 26.3408 | 30.5883 | 31.0822 | 32.2675 | 32.0041 | 30.72 | 29.8968 | 29.1066 | 29.5017 | 28.5469 | 29.2054 | 27.7896 | 29.4359 | 30.7529 | 29.1395 | 27.0323 | 23.0153 | 20.7434 | 19.13 | 18.2081
|  | P, кВт | 205.2 | 207.36 | 217.08 | 250.92 | 288 | 334.44 | 339.84 | 352.8 | 349.92 | 335.88 | 326.88 | 318.24 | 322.56 | 312.12 | 319.32 | 303.84 | 321.84 | 336.24 | 318.6 | 295.56 | 251.64 | 226.8 | 209.16 | 199.08 | 6943.32
2023-06-21 | РП 256 яч. №26 в сторону ТП-2025 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 8.034 | 7.0132 | 7.4084 | 8.2315 | 10.701 | 10.7668 | 11.7546 | 12.1168 | 11.2278 | 10.7339 | 10.7668 | 10.1741 | 10.3058 | 10.6022 | 9.9107 | 10.1412 | 10.1741 | 12.2814 | 11.6887 | 10.5693 | 10.1412 | 9.2522 | 9.0217 | 8.7583
|  | P, кВт | 87.84 | 76.68 | 81 | 90 | 117 | 117.72 | 128.52 | 132.48 | 122.76 | 117.36 | 117.72 | 111.24 | 112.68 | 115.92 | 108.36 | 110.88 | 111.24 | 134.28 | 127.8 | 115.56 | 110.88 | 101.16 | 98.64 | 95.76 | 2643.48
2023-06-21 | РП 256 яч. №11 в сторону ТП-2041 1секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 18.4386 | 17.7142 | 17.813 | 21.5665 | 29.3042 | 35.3296 | 37.2064 | 37.832 | 39.1161 | 39.6429 | 38.8198 | 38.5893 | 38.0296 | 36.7454 | 36.6137 | 36.9101 | 36.054 | 34.4406 | 33.6504 | 29.4688 | 24.6616 | 21.4348 | 20.1507 | 18.7678
|  | P, кВт | 201.6 | 193.68 | 194.76 | 235.8 | 320.4 | 386.28 | 406.8 | 413.64 | 427.68 | 433.44 | 424.44 | 421.92 | 415.8 | 401.76 | 400.32 | 403.56 | 394.2 | 376.56 | 367.92 | 322.2 | 269.64 | 234.36 | 220.32 | 205.2 | 8072.28
2023-06-21 | РП 256 яч. №12 в сторону ТП-2041 2секции/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 8.2974 | 7.8364 | 8.1657 | 10.2729 | 12.9729 | 15.1789 | 15.4423 | 15.574 | 14.6521 | 14.257 | 14.0923 | 14.0265 | 13.2692 | 14.4875 | 14.1253 | 14.685 | 14.5862 | 15.3106 | 14.4216 | 12.7094 | 10.3717 | 9.6803 | 8.8571 | 8.3961
|  | P, кВт | 90.72 | 85.68 | 89.28 | 112.32 | 141.84 | 165.96 | 168.84 | 170.28 | 160.2 | 155.88 | 154.08 | 153.36 | 145.08 | 158.4 | 154.44 | 160.56 | 159.48 | 167.4 | 157.68 | 138.96 | 113.4 | 105.84 | 96.84 | 91.8 | 3298.32
2023-06-21 | РП 256 яч. №9 в сторону 1Т/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-21 | РП 256 яч. №16 в сторону 2Т/6кВ | U, кВ | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
|  | I, А | 8.3632 | 8.034 | 9.351 | 10.4376 | 14.3557 | 18.8337 | 22.4885 | 22.258 | 22.3897 | 20.9739 | 21.0727 | 21.5336 | 21.8629 | 22.7848 | 20.7434 | 19.4593 | 18.8008 | 18.1093 | 15.5082 | 12.6436 | 11.3924 | 9.3839 | 8.7254 | 8.7583
|  | P, кВт | 91.44 | 87.84 | 102.24 | 114.12 | 156.96 | 205.92 | 245.88 | 243.36 | 244.8 | 229.32 | 230.4 | 235.44 | 239.04 | 249.12 | 226.8 | 212.76 | 205.56 | 198 | 169.56 | 138.24 | 124.56 | 102.6 | 95.4 | 95.76 | 4245.12
2023-06-21 | РТП-217, 1секция/10кВ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | I, А | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2023-06-21 | РТП-217, 2секция/10кВ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | I, А | 20.209 | 22.3766 | 29.1796 | 32.6812 | 31.7141 | 35.0823 | 37.2165 | 37.1498 | 36.7497 | 35.249 | 35.1823 | 36.0494 | 37.1832 | 38.9173 | 42.4855 | 44.0196 | 44.2863 | 42.5189 | 37.3166 | 30.0467 | 25.1112 | 22.61 | 21.076 | 20.4424
|  | P, кВт | 363.6 | 402.6 | 525 | 588 | 570.6 | 631.2 | 669.6 | 668.4 | 661.2 | 634.2 | 633 | 648.6 | 669 | 700.2 | 764.4 | 792 | 796.8 | 765 | 671.4 | 540.6 | 451.8 | 406.8 | 379.2 | 367.8 | 14301
Итого за сутки, кВтхч | [26 empty] | 63257.52