## 2013 (hidden)
Баланс электрической энергии и мощности на 2013 год ООО "Северный Город"
(кВт.ч)
№ п/п | Наименование | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. | Объем электроэнергии,поставленной в электрическую сеть "Сетевой организации" из смежных сетей или от производителей | 468936 | 456264 | 392976 | 374760 | 421344 | 482040 | 621000 | 665328 | 968112 | 4850760
1.1. | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | 468936 | 456264 | 392976 | 374760 | 421344 | 482040 | 621000 | 665328 | 968112 | 4850760
| СН2 | 468936 | 456264 | 392976 | 374760 | 421344 | 482040 | 621000 | 665328 | 968112 | 4850760
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 468936 | 456264 | 392976 | 374760 | 421344 | 482040 | 621000 | 665328 | 968112 | 4850760
| СН2 | 468936 | 456264 | 392976 | 374760 | 421344 | 482040 | 621000 | 665328 | 968112 | 4850760
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Отпуск электроэнергии из сетей Сетевой организации | 227483 | 198232 | 241063 | 187368 | 272931 | 452778 | 402258 | 818740 | 568180 | 3369033
2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям(2.1.1+2.1.4+2.1.5),в том числе: | 227483 | 198232 | 241063 | 187368 | 272931 | 452778 | 402258 | 818740 | 568180 | 3369033
2.1.1 | Отпуск электроэнергии потребителям юридическим лицам | 0 | 0 | 0 | 14083 | 57322 | 132503 | 114154 | 516755 | 260816 | 1095633
| СН2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 132503 | 114154 | 516755 | 260816 | 1024228
| НН | 0 | 0 | 0 |  | 111265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111265
2.1.2 | Отпуск электроэнергии юридическим лицам по тарифу Население,в том числе: | 227483 | 198232 | 241063 | 173285 | 215609 | 320275 | 288104 | 301985 | 307364 | 2273400
| СН2 | 0 | 0 |  |  |  | 76591 | 41096 | 43177 | 43341 | 204205
| НН | 227483 | 198232 | 241063 | 173285 | 215609 | 243684 | 247008 | 258808 | 264023 | 2069195
2.1.2.1 | Отпуск электроэнергии приравненным к населению | 227483 | 198232 | 241063 | 173285 | 215609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055672
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НН | 227483 | 198232 | 241063 | 173285 | 215609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055672
2.1.2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками в пределах с/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102460 | 105115 | 107325 | 105750 | 420650
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9770 | 11905 | 12425 | 12685 | 46785
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92690 | 93210 | 94900 | 93065 | 373865
2.1.2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками сверх с/н | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217815 | 182989 | 194660 | 201614 | 797078
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66821 | 29191 | 30752 | 30656 | 157420
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150994 | 153798 | 163908 | 170958 | 639658
2.2. | Отпуск из сети в смежные сетевые организации | [9 empty] | 0
| Фактические потери в сетях "Сетевой организации" (1 - 2 - 3) | 241453 | 258032 | 151913 | 187392 | 148413 | 29262 | 218742 | -153412 | 399932 | 1481727
| Процент потерь | 51.49% | 56.55% | 38.66% | 50% | 35.22% | 6.07% | 35.22% | 0 | 41.31% | 30.55%

## 2014 (hidden)
Баланс электрической энергии и мощности на 2014 год ООО "Северный Город"
№ п/п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. | Объем электроэнергии,поставленной в электрическую сеть "Сетевой организации" из смежных сетей или от производителей | 980064 | 1128024 | 867384 | 661006 | 679729 | 1126842 | 1047606 | 1098831 | 1302095 | 1497120 | 1752606 | 1967202 | 14108509
1.1. | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | 980064 | 1128024 | 867384 | 661006 | 679729 | 1126842 | 1047606 | 1098831 | 1302095 | 1497120 | 1752606 | 1967202 | 14108509
| СН2 | 980064 | 1128024 | 867384 | 661006 | 679729 | 1126842 | 1047606 | 1098831 | 1302095 | 1497120 | 1752606 | 1967202 | 14108509
НН
1.1.1. | филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 980064 | 1128024 | 867384 | 661006 | 679729 | 1126842 | 1047606 | 1098831 | 1302095 | 1497120 | 1752606 | 1967202 | 14108509
| СН2 | 980064 | 1128024 | 867384 | 661006 | 679729 | 1126842 | 1047606 | 1098831 | 1302095 | 1497120 | 1752606 | 1967202 | 14108509
НН
2. | Отпуск электроэнергии из сетей Сетевой организации | 660451 | 853521 | 707401 | 681891 | 625392 | 1040002 | 836272 | 1051756 | 1252807 | 1306625 | 1606717 | 1857331 | 12480166
2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям(2.1.1+2.1.4+2.1.5),в том числе: | 660451 | 853521 | 707401 | 681891 | 625392 | 1040002 | 836272 | 1051756 | 1252807 | 1306625 | 1606717 | 1857331 | 12480166
2.1.1 | Отпуск электроэнергии потребителям юридическим лицам | 304170 | 490232 | 387725 | 364199 | 312659 | 306219 | 299188 | 422468 | 502825 | 612192 | 774515 | 888745 | 5665137
| СН2 | 304170 | 490232 | 382205 | 331471 | 305226 | 272250 | 262190 | 387649 | 448911 | 559409 | 721137 | 835875 | 5300725
| НН |  |  | 5520 | 32728 | 7433 | 33969 | 36998 | 34819 | 53914 | 52783 | 53378 | 52870 | 364412
2.1.2 | Отпуск электроэнергии юридическим лицам по тарифу Население,в том числе: | 356281 | 363289 | 319676 | 317692 | 312733 | 733783 | 537084 | 629288 | 749982 | 694433 | 832202 | 968586 | 6815029
| СН2 | 51008 | 68675 | 85411 | 86490 | 92387 | 483516 | 359018 | 403284 | 491761 | 447610 | 531321 | 652833 | 3753314
| НН | 305273 | 294614 | 234265 | 231202 | 220346 | 250267 | 178066 | 226004 | 258221 | 246823 | 300881 | 315753 | 3061715
2.1.2.1 | Отпуск электроэнергии приравненным к населению | Январь: 0; Февраль: 0; Март: 0; Апрель: 0; Декабрь: 6944 | 6944
| СН2 | Декабрь: 6944 | 6944
НН
2.1.2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками в пределах с/н | 111400 | 113200 | 115300 | 117900 | 122955 | 239405 | 248495 | 258205 | 265570 | 273375 | 278235 | 285585 | 2429625
| СН2 | 12685 | 13620 | 14625 | 17040 | 21715 | 137830 | 146585 | 155955 | 163280 | 169365 | 174105 | 180840 | 1207645
| НН | 98715 | 99580 | 100675 | 100860 | 101240 | 101575 | 101910 | 102250 | 102290 | 104010 | 104130 | 104745 | 1221980
2.1.2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками сверх с/н | 244881 | 250089 | 204376 | 199792 | 189778 | 494378 | 288589 | 371083 | 484412 | 421058 | 553967 | 676057 | 4378460
| СН2 | 38323 | 55055 | 70786 | 69450 | 70672 | 345686 | 212433 | 247329 | 328481 | 278245 | 357216 | 465049 | 2538725
| НН | 206558 | 195034 | 133590 | 130342 | 119106 | 148692 | 76156 | 123754 | 155931 | 142813 | 196751 | 211008 | 1839735
2.2. | Отпуск из сети в смежные сетевые организации
| Фактические потери в сетях "Сетевой организации" (1 - 2 - 3) | 319613 | 274503 | 159983 | 0 | 54337 | 86840 | 211334 | 47075 | 49288 | 190495 | 145889 | 109871 | 1628343
| Процент потерь | 32.61% | 24.33% | 18.44% | 0% | 7.994% | 7.706% | 20.17% | 4.284% | 3.785% | 12.72% | 8.324% | 5.585% | 11.54%

## 2015 (hidden)
Баланс электрической энергии и мощности на 2015 год ООО "Северный Город"
№ п/п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. | Объем электроэнергии,поставленной в электрическую сеть "Сетевой организации" из смежных сетей или от производителей | 1817670 | 1827268 | 1644326 | 1180752 | 1254228 | 1159212 | 1212600 | 821820 | 823756 | 1527248 | 1793363 | 1777309 | 16839552
1.1. | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | 1817670 | 1827268 | 1644326 | 1180752 | 1254228 | 1159212 | 1212600 | 821820 | 823756 | 1527248 | 1793363 | 1777309 | 16839552
| СН2 | 1817670 | 1827268 | 1644326 | 1180752 | 1254228 | 1159212 | 1212600 | 821820 | 823756 | 1527248 | 1793363 | 1777309 | 16839552
НН
1.1.1. | филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 1817670 | 1827268 | 1644326 | 1180752 | 1254228 | 1159212 | 1212600 | 821820 | 823756 | 1527248 | 1793363 | 1777309 | 16839552 | 16.8396
| СН2 | 1817670 | 1827268 | 1644326 | 1180752 | 1254228 | 1159212 | 1212600 | 821820 | 823756 | 1527248 | 1793363 | 1777309 | 16839552
НН
2. | Отпуск электроэнергии из сетей Сетевой организации | 1749414 | 1726377 | 1500055 | 1300952 | 1199100 | 1178304 | 1105331 | 1167025 | 1261597 | 1363793 | 1595823 | 1616661 | 16764432 | 16.7644
2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям(2.1.1+2.1.4+2.1.5),в том числе: | 1749414 | 1726377 | 1500055 | 1300952 | 1199100 | 1178304 | 1105331 | 1167025 | 1261597 | 1363793 | 1595823 | 1616661 | 16764432
2.1.1 | Отпуск электроэнергии потребителям юридическим лицам | 840035 | 842899 | 715193 | 578557 | 485968 | 467886 | 479046 | 478880 | 507016 | 584983 | 695303 | 663521 | 7339287
| СН2 | 776069 | 785883 | 655214 | 524656 | 443717 | 421913 | 436122 | 431517 | 463744 | 537841 | 638899 | 607384 | 6722959
| НН | 63966 | 57016 | 59979 | 53901 | 42251 | 45973 | 42924 | 47363 | 43272 | 47142 | 56404 | 56137 | 616328
2.1.2 | Отпуск электроэнергии юридическим лицам по тарифу Население,в том числе: | 909379 | 883478 | 784862 | 722395 | 713132 | 710418 | 626285 | 688145 | 754581 | 778810 | 900520 | 953140 | 9425145
| СН2 | 592005 | 590466 | 536670 | 490416 | 493709 | 491134 | 432592 | 481805 | 521796 | 524612 | 616386 | 664879 | 6436470
| НН | 317374 | 293012 | 248192 | 231979 | 219423 | 219284 | 193693 | 206340 | 232785 | 254198 | 284134 | 288261 | 2988675
2.1.2.1 | Отпуск электроэнергии приравненным к населению | 4142 | 3912 | 3591 | 3691 | 3841 | 3962 | 4313 | 3982 | 4963 | 5792 | 6373 | 6363 | 54925
| СН2 | 4142 | 3912 | 3591 | 3691 | 3841 | 3962 | 4313 | 3982 | 4963 | 5792 | 6373 | 6363 | 54925
НН
2.1.2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками в пределах с/н | 293260 | 301905 | 310475 | 314982 | 316817 | 319934 | 318892 | 323313 | 328025 | 330593 | 335430 | 390533 | 3884159
| СН2 | 189040 | 196905 | 204765 | 209052 | 211077 | 214344 | 213302 | 217343 | 221790 | 223718 | 227890 | 282993 | 2612219
| НН | 104220 | 105000 | 105710 | 105930 | 105740 | 105590 | 105590 | 105970 | 106235 | 106875 | 107540 | 107540 | 1271940
2.1.2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками сверх с/н | 611977 | 577661 | 470796 | 403722 | 392474 | 386522 | 303080 | 360850 | 421593 | 442425 | 558717 | 556244 | 5486061
| СН2 | 398823 | 389649 | 328314 | 277673 | 278791 | 272828 | 214977 | 260480 | 295043 | 295102 | 382123 | 375523 | 3769326
| НН | 213154 | 188012 | 142482 | 126049 | 113683 | 113694 | 88103 | 100370 | 126550 | 147323 | 176594 | 180721 | 1716735
2.2. | Отпуск из сети в смежные сетевые организации
| Фактические потери в сетях "Сетевой организации" (1 - 2 - 3) | 68256 | 100891 | 144271 | -120200 | 55128 | -19092 | 107269 | -345205 | -437841 | 163455 | 197540 | 160648 | 75120
| Процент потерь | 3.755% | 5.521% | 8.774% | -10.18% | 4.395% | -1.647% | 8.846% | -42% | -53.15% | 10.7% | 11.02% | 9.039% | 0.4461%

## 2016 (hidden)
Баланс электрической энергии и мощности на 2016 год ООО "Северный Город"
№ п/п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. | Объем электроэнергии,поставленной в электрическую сеть "Сетевой организации" из смежных сетей или от производителей | 2146970 | 1885840 | 1667586 | 1545830 | 1442854 | 1256796 | 1378776 | 1512720 | 1500420 | 1716900 | 2199888 | 2018808 | 20273388
1.1. | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | 2146970 | 1885840 | 1667586 | 1545830 | 1442854 | 1256796 | 1378776 | 1512720 | 1500420 | 1716900 | 2199888 | 2018808 | 20273388
| СН2 | Январь: 2146970; Февраль: 1885840; Март: 1667586; Апрель: 1545830 | 7246226
| ВН |  |  |  |  | 1442854 | 1256796 | 1378776 | 1512720 | 1500420 | 1716900 | 2199888 | 2018808 | 13027162
1.1.1. | филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 2146970 | 1885840 | 1667586 | 1545830 | 1442854 | 1256796 | 1378776 | 1512720 | 1500420 | 1716900 | 2199888 | 2018808 | 20273388
| СН2 | Январь: 2146970; Февраль: 1885840; Март: 1667586; Апрель: 1545830 | 7246226
| ВН |  |  |  |  | 1442854 | 1256796 | 1378776 | 1512720 | 1500420 | 1716900 | 2199888 | 2018808 | 13027162
2. | Отпуск электроэнергии из сетей Сетевой организации | 1898333 | 1963768 | 1582142 | 1502091 | 1353849 | 1266252 | 1343538 | 1378419 | 1439221.5996 | 1580525 | 1990139.4777 | 1953276.7929 | 19251554.8702
2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям(2.1.1+2.1.4+2.1.5),в том числе: | 1898333 | 1963768 | 1582142 | 1502091 | 1353849 | 1266252 | 1343538 | 1378419 | 1439221.5996 | 1580525 | 1990139.4777 | 1953276.7929 | 19251554.8702
2.1.1 | Отпуск электроэнергии потребителям юридическим лицам | 904234 | 870267 | 689389 | 575419 | 479324 | 477428 | 507938 | 525614 | 547522 | 615578 | 790802 | 801052 | 7784567
| СН2 | 842343 | 806461 | 631628 | 524673 | 432329 | 425702 | 455486 | 470294 | 485823 | 550419 | 707983 | 727942 | 7061083
| НН | 61891 | 63806 | 57761 | 50746 | 46995 | 51726 | 52452 | 55320 | 61699 | 65159 | 82819 | 73110 | 723484
2.1.2 | Отпуск электроэнергии юридическим лицам по тарифу Население,в том числе: | 994099 | 1093501 | 892753 | 926672 | 874525 | 788824 | 835600 | 852805 | 891699.5996 | 964947 | 1199337.4777 | 1152224.7929 | 11466987.8702
| СН2 | 680327 | 798595 | 644718 | 684247 | 658719 | 602433 | 642344 | 654036 | 368785 | 373001 | 506600 | 491740 | 7105545
| НН | 313772 | 294906 | 248035 | 242425 | 215806 | 186391 | 193256 | 198769 | 522914.5996 | 591946 | 692737.4777 | 660484.7929 | 4361442.8702
2.1.2.1 | Отпуск электроэнергии приравненным к населению | Январь: 6643; Февраль: 6423; Март: 5632; Апрель: 6103; Май: 5762; Июнь: 5572 | 36135
| СН2 | Январь: 6643; Февраль: 6423; Март: 5632; Апрель: 6103; Май: 5762; Июнь: 5572 | 36135
НН
2.1.2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками в пределах с/н | 383446 | 348513 | 354075 | 362575 | 372840 | 380435 | 383645 | 390670 | 393940 | 396470 | 401600 | 407550 | 4575759
| СН2 | 275416 | 240618 | 245770 | 253010 | 261435 | 267190 | 269885 | 276075 | 116195 | 117685 | 120710 | 126545 | 2570534
| НН | 108030 | 107895 | 108305 | 109565 | 111405 | 113245 | 113760 | 114595 | 277745 | 278785 | 280890 | 281005 | 2005225
2.1.2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками сверх с/н | 604010 | 738565 | 533046 | 557994 | 495923 | 402817 | 451955 | 462135 | 497759.5996 | 568477 | 797737.4777 | 744674.7929 | 6855093.8702
| СН2 | 398268 | 551554 | 393316 | 425134 | 391522 | 329671 | 372459 | 377961 | 252590 | 255316 | 385890 | 365195 | 4498876
| НН | 205742 | 187011 | 139730 | 132860 | 104401 | 73146 | 79496 | 84174 | 245169.5996 | 313161 | 411847.4777 | 379479.7929 | 2356217.8702
2.2. | Отпуск из сети в смежные сетевые организации
| Фактические потери в сетях "Сетевой организации" (1 - 2 - 3) | 248637 | -77928 | 85444 | 43739 | 89005 | -9456 | 35238 | 134301 | 61198.4004 | 136375 | 209748.5223 | 65531.2071 | 1021833.1298
| Процент потерь | 11.58% | -4.132% | 5.124% | 2.829% | 6.169% | -0.7524% | 2.556% | 8.878% | 4.079% | 7.943% | 9.535% | 3.246% | 5.04%
[6 empty] | 2146970 | 1885840 | 1667586 | 1545830 | 1442854 | 1256796 | 1378776 | 1512720 | 1500420 | 1716900 | 2199888 | 2018808
|  | 2146.97 | 1885.84 | 1667.586 | 1545.83 | 1442.854 | 1256.796 | 1378.776 | 1512.72 | 1500.42 | 1716.9 | 2199.888 | 2018.808

## 2017 (hidden)
Баланс электрической энергии и мощности на 2017 год ООО "Северный Город"
№ п/п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. | Объем электроэнергии,поставленной в электрическую сеть "Сетевой организации" из смежных сетей или от производителей | 2132028 | 1816200 | 1520260 | 1666724 | 1514760 | 1514280 | 4204883 | 4329536 | 4326101 | 5472015 | 6119361 | 7059824 | 41675972
1.1. | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | 2132028 | 1816200 | 1520260 | 1666724 | 1514760 | 1514280 | 4204883 | 4329536 | 4326101 | 5472015 | 6119361 | 7059824 | 41675972
| СН2 | Январь: 0; Февраль: 0; Март: 0; Апрель: 0 | 0
| ВН | 2132028 | 1816200 | 1520260 | 1666724 | 1514760 | 1514280 | 4204883 | 4329536 | 4326101 | 5472015 | 6119361 | 7059824 | 41675972
1.1.1. | филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 2132028 | 1816200 | 1520260 | 1666724 | 1514760 | 1514280 | 1565388 | 1654836 | 1636296 | 2079444 | 2150352 | 2347668 | 21598236
| СН2 | [12 empty] | 0
| ВН | 2132028 | 1816200 | 1520260 | 1666724 | 1514760 | 1514280 | 1565388 | 1654836 | 1636296 | 2079444 | 2150352 | 2347668 | 21598236
1.1.2. | ПАО «ФСК ЕЭС» | Июль: 2639495; Август: 2674700; Сентябрь: 2689805; Октябрь: 3392571; Ноябрь: 3969009; Декабрь: 4712156 | 20077736
| СН2 | [12 empty] | 0
| ВН | Июль: 2639495; Август: 2674700; Сентябрь: 2689805; Октябрь: 3392571; Ноябрь: 3969009; Декабрь: 4712156 | 20077736
2. | Отпуск электроэнергии из сетей Сетевой организации | 1943223.2523 | 1867963.3056 | 1783500.4994 | 1584173 | 1387869.9631 | 1450524 | 3992978 | 4194802 | 4309530 | 5138252 | 6084965 | 6698716 | 40436497.0205
2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям(2.1.1+2.1.4+2.1.5),в том числе: | 1943223.2523 | 1867963.3056 | 1783500.4994 | 1584173 | 1387869.9631 | 1450524 | 2742686 | 2940390 | 3120710 | 3710492 | 4294131 | 4735404 | 31561067.0205
2.1.1 | Отпуск электроэнергии потребителям юридическим лицам | 763371 | 735865 | 668426 | 604050 | 416272 | 545903 | 1781820 | 1876983 | 1843760 | 2490652 | 2877585 | 3413933 | 18018620
| СН2 | 654127 | 649319 | 604667 | 528250 | 328941 | 446532 | 697890 | 797667 | 763055 | 990231 | 1147903 | 1506153 | 9114735
| НН | 109244 | 86546 | 63759 | 75800 | 87331 | 99371 | 130751 | 134965 | 109999 | 134027 | 156996 | 169989 | 1358778
| ВН | Июль: 953179; Август: 944351; Сентябрь: 970706; Октябрь: 1366394; Ноябрь: 1572686; Декабрь: 1737791 | 7545107
2.1.2 | Отпуск электроэнергии юридическим лицам по тарифу Население,в том числе: | 1179852.2523 | 1132098.3056 | 1115074.4994 | 980123 | 971597.9631 | 904621 | 960866 | 1063407 | 1276950 | 1219840 | 1416546 | 1321471 | 13542447.0205
| СН2 | 465549 | 476932 | 552912 | 438267 | 413176 | 411794 | 457451 | 525322 | 716043 | 624728 | 743423 | 673404 | 6499001
| НН | 714303.2523 | 655166.3056 | 562162.4994 | 541856 | 558421.9631 | 492827 | 503415 | 538085 | 560907 | 595112 | 673123 | 648067 | 7043446.0205
2.1.2.1 | Отпуск электроэнергии приравненным к населению | 1179852.2523 | 1132098.3056 | 1115074.4994 | 980123 | 971597.9631 | 904621 | 960866 | 1063407 | 1276950 | 1219840 | 1416546 | 1321471 | 13542447.0205
| СН2 | 465549 | 476932 | 552912 | 438267 | 413176 | 411794 | 457451 | 525322 | 716043 | 624728 | 743423 | 673404 | 6499001
| НН | 714303.2523 | 655166.3056 | 562162.4994 | 541856 | 558421.9631 | 492827 | 503415 | 538085 | 560907 | 595112 | 673123 | 648067 | 7043446.0205
2.1.2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками в пределах с/н | 411255 | 417040 | 422550 | 428835 | 434240 | 437410 | 467175 | 473287 | 482140 | 491160 | 498100 | 510660 | 5473852
| СН2 | 128520 | 133705 | 138465 | 144505 | 148710 | 151165 | 179480 | 184510 | 191405 | 199785 | 206395 | 218055 | 2024700
| НН | 282735 | 283335 | 284085 | 284330 | 285530 | 286245 | 287695 | 288777 | 290735 | 291375 | 291705 | 292605 | 3449152
2.1.2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками сверх с/н | 768597.2523 | 715058.3056 | 692524.4994 | 551288 | 537357.9631 | 467211 | 493691 | 590120 | 794810 | 728680 | 918446 | 810811 | 8068595.0205
| СН2 | 337029 | 343227 | 414447 | 293762 | 264466 | 260629 | 277971 | 340812 | 524638 | 424943 | 537028 | 455349 | 4474301
| НН | 431568.2523 | 371831.3056 | 278077.4994 | 257526 | 272891.9631 | 206582 | 215720 | 249308 | 270172 | 303737 | 381418 | 355462 | 3594294.0205
2.2. | Отпуск из сети в смежные сетевые организации | Июль: 1250292; Август: 1254412; Сентябрь: 1188820; Октябрь: 1427760; Ноябрь: 1790834; Декабрь: 1963312 | 8875430
| Фактические потери в сетях "Сетевой организации" (1 - 2 - 3) | 188804.7477 | -51763.3056 | -263240.4994 | 82551 | 126890.0369 | 63756 | 211905 | 134734 | 16571 | 333763 | 34396 | 361108 | 1239474.9795
| Процент потерь | 8.856% | -2.85% | -17.32% | 4.953% | 8.377% | 4.21% | 5.039% | 3.112% | 0.383% | 6.099% | 0.5621% | 5.115% | 2.974%

## 2018 (hidden)
Баланс электрической энергии и мощности на 2018 год ООО "Северный Город"
№ п/п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. | Объем электроэнергии,поставленной в электрическую сеть "Сетевой организации" из смежных сетей или от производителей | 8058573 | 6890842 | 6789534 | 5538350 | 5095370 | 4030915 | 3908379 | 3967384 | 4193560 | 5503185 | 6303357 | 7587997 | 67867446
1.1. | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | 8058573 | 6890842 | 6789534 | 5538350 | 5095370 | 4030915 | 3908379 | 3967384 | 4193560 | 5503185 | 6303357 | 7587997 | 67867446
| СН2 | Январь: 0; Февраль: 0; Март: 0; Апрель: 0 | 0
| ВН | 8058573 | 6890842 | 6789534 | 5538350 | 5095370 | 4030915 | 3908379 | 3967384 | 4193560 | 5503185 | 6303357 | 7587997 | 67867446
1.1.1. | филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 2814048 | 2205024 | 2171664 | 1882980 | 1765320 | 1625208 | 1644384 | 1589760 | 1593180 | 1957800 | 2286564 | 2521104 | 24057036
| СН2 | [12 empty] | 0
| ВН | 2814048 | 2205024 | 2171664 | 1882980 | 1765320 | 1625208 | 1644384 | 1589760 | 1593180 | 1957800 | 2286564 | 2521104 | 24057036
1.1.2. | ПАО «ФСК ЕЭС» | 5244525 | 4685818 | 4617870 | 3655370 | 3330050 | 2405707 | 2263995 | 2377624 | 2600380 | 3545385 | 4016793 | 5066893 | 43810410
| СН2 | [12 empty] | 0
| ВН | 5244525 | 4685818 | 4617870 | 3655370 | 3330050 | 2405707 | 2263995 | 2377624 | 2600380 | 3545385 | 4016793 | 5066893 | 43810410
2. | Отпуск электроэнергии из сетей Сетевой организации | 7859164 | 7013460.3138 | 6567263 | 5523348 | 5095370 | 3921966 | 3742793 | 3680646 | 3969196 | 5075546.6 | 6025425 | 7001210 | 65448427.9138
2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям(2.1.1+2.1.4+2.1.5),в том числе: | 5519164 | 5196572.3138 | 4833085 | 4209679 | 3786158 | 3431887 | 3499444 | 3354007 | 3574197 | 3789119 | 4246819 | 4762156 | 50175327.3138
2.1.1 | Отпуск электроэнергии потребителям юридическим лицам | 3944564 | 3727213 | 3545227 | 2989139 | 2586911 | 2354716 | 2370064 | 2242405 | 2363614 | 2530942 | 2788967 | 3291660 | 34735422
| СН2 | 1930942 | 1900225 | 1793862 | 1601472 | 1361043 | 1264296 | 1948205 | 1674396 | 1887446 | 2118763 | 2312747 | 2650849 | 22444246
| НН | 182170 | 205712 | 162822 | 147330 | 140297 | 162354 | 169417 | 170121 | 159541 | 194698 | 215205 | 214078 | 2123745
| ВН | 1831452 | 1621276 | 1588543 | 1240337 | 1085571 | 928066 | 252442 | 397888 | 316627 | 217481 | 261015 | 426733 | 10167431
2.1.2 | Отпуск электроэнергии юридическим лицам по тарифу Население,в том числе: | 1574600 | 1469359.3138 | 1287858 | 1220540 | 1203572 | 1077170 | 1127488 | 1104940 | 1206416 | 1253506 | 1451408 | 1463048 | 15439905.3138
| СН2 | 785817 | 749368 | 659881 | 626043 | 673861 | 583396 | 596781 | 614365 | 650776 | 687919 | 821417 | 820150 | 8269774
| НН | 788783 | 719991.3138 | 627977 | 594497 | 529711 | 493774 | 530707 | 490575 | 555640 | 565587 | 629991 | 642898 | 7170131.3138
2.1.2.1 | Отпуск электроэнергии приравненным к населению | 0 | 0 | 4028 | 586 | -4325 | 1 | 1892 | 6662 | 4167 | 4671 | 6444 | 7448 | 31574
| СН2 | Август: 6387; Сентябрь: 4063; Октябрь: 4271; Ноябрь: 5535; Декабрь: 6238 | 26494
| НН |  |  | 4028 | 586 | -4325 | 1 | 1892 | 275 | 104 | 400 | 909 | 1210 | 5080
2.1.2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками в пределах с/н | 516635 | 528015 | 611013 | 618714 | 633047 | 634433 | 648293 | 650100 | 663566 | 669330 | 677013 | 682984 | 7533143
| СН2 | 224675 | 231590 | 238740 | 242735 | 253345 | 255480 | 263930 | 268260 | 273745 | 278485 | 286325 | 290390 | 3107700
| НН | 291960 | 296425 | 372273 | 375979 | 379702 | 378953 | 384363 | 381840 | 389821 | 390845 | 390688 | 392594 | 4425443
2.1.2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками сверх с/н | 1057965 | 941344.3138 | 672817 | 601240 | 570525 | 442737 | 479195 | 454840 | 542850 | 584176 | 774395 | 780064 | 7902148.3138
| СН2 | 561142 | 517778 | 421141 | 383308 | 420516 | 327916 | 332851 | 346105 | 377031 | 409434 | 535092 | 529760 | 5162074
| НН | 496823 | 423566.3138 | 251676 | 217932 | 150009 | 114821 | 146344 | 108735 | 165819 | 174742 | 239303 | 250304 | 2740074.3138
2.2. | Отпуск из сети в смежные сетевые организации | 2340000 | 1816888 | 1734178 | 1313669 | 1309212 | 490079 | 243349 | 326639 | 394999 | 1286427.6 | 1778606 | 2239054 | 15273100.6
| Фактические потери в сетях "Сетевой организации" (1 - 2 - 3) | 199409 | -122618.3138 | 222271 | 15002 | 0 | 108949 | 165586 | 286738 | 224364 | 427638.4 | 277932 | 586787 | 2419018.0862
| Процент потерь | 2.474% | -1.779% | 3.274% | 0.2709% | 0% | 2.703% | 4.237% | 7.227% | 5.35% | 7.771% | 4.409% | 7.733%

## 2019 (hidden)
Баланс электрической энергии и мощности на 2019 год ООО "Северный Город"
№ п/п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. | Объем электроэнергии,поставленной в электрическую сеть "Сетевой организации" из смежных сетей или от производителей | 7374545 | 6780610 | 5729140 | 5070833 | 4350045 | 4107943 | 4653656 | 4541315 | 1732416 |  |  |  | 44340503
1.1. | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | 7374545 | 6780610 | 5729140 | 5070833 | 4350045 | 4107943 | 4653656 | 4541315 | 1732416 |  |  |  | 44340503
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВН | 7374545 | 6780610 | 5729140 | 5070833 | 4350045 | 4107943 | 4653656 | 4541315 | 1732416 |  |  |  | 44340503
1.1.1. | филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 2590704 | 2237688 | 1866972 | 1869684 | 1637028 | 1445064 | 1793400 | 1524600 | 1732416 |  |  |  | 16697556
| СН2 | [12 empty] | 0
| ВН | 2590704 | 2237688 | 1866972 | 1869684 | 1637028 | 1445064 | 1793400 | 1524600 | 1732416 |  |  |  | 16697556
1.1.2. | ПАО «ФСК ЕЭС» | 4783841 | 4542922 | 3862168 | 3201149 | 2713017 | 2662879 | 2860256 | 3016715 | 0 |  |  |  | 27642947
| СН2 | [12 empty] | 0
| ВН | 4783841 | 4542922 | 3862168 | 3201149 | 2713017 | 2662879 | 2860256 | 3016715 | 0 |  |  |  | 27642947
2. | Отпуск электроэнергии из сетей Сетевой организации | 7097584 | 6753931 | 5387126 | 5018897 | 4284624 | 3891178 | 4311937 | 3931732 | 1650432 |  |  |  | 42290065
2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям(2.1.1+2.1.4+2.1.5),в том числе: | 4830657 | 4692017 | 3781245 | 3754469 | 3308062 | 2957576 | 3192360 | 2857434 | 1650432 |  |  |  | 30986876
2.1.1 | Отпуск электроэнергии потребителям юридическим лицам | 3106745 | 2977043 | 2459988 | 2316034 | 1937535 | 1783036 | 1937538 | 1738875 | 575280 |  |  |  | 18832074
| СН2 | 2546953 | 2389457 | 1979238 | 1843383 | 1413190 | 1225465 | 1326144 | 1160724 | 358070 |  |  |  | 14242624
| НН | 230717 | 241362 | 181350 | 211284 | 239800 | 274605 | 264566 | 268246 | 217210 |  |  |  | 2129140
| ВН | 329075 | 346224 | 299400 | 261367 | 284545 | 282966 | 346828 | 309905 | 0 |  |  |  | 2460310
2.1.2 | Отпуск электроэнергии юридическим лицам по тарифу Население,в том числе: | 1716512 | 1707865 | 1313814 | 1435830 | 1366418 | 1171993 | 1251966 | 1115602 | 1074802 |  |  |  | 12154802
| СН2 | 876867 | 873967 | 676956 | 723420 | 723590 | 593918 | 645323 | 593349 | 525438 |  |  |  | 6232828
| НН | 839645 | 833898 | 636858 | 712410 | 642828 | 578075 | 606643 | 522253 | 549364 |  |  |  | 5921974
2.1.2.1 | Отпуск электроэнергии приравненным к населению | 7400 | 7109 | 7443 | 2605 | 4109 | 2547 | 2856 | 2957 | 350 |  |  |  | 37376
| СН2 | 6409 | 5660 | 4538 | 4980 | 3848 | 2318 | 2625 | 2697 | 0 |  |  |  | 33075
| НН | 991 | 1449 | 2905 | -2375 | 261 | 229 | 231 | 260 | 350 |  |  |  | 4301
2.1.2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками в пределах с/н | 681080 | 717825 | 729616 | 746228 | 762591 | 759292 | 767881 | 744861 | 621929 |  |  |  | 6531303
| СН2 | 295505 | 306730 | 308595 | 314415 | 317985 | 319330 | 323295 | 325910 | 224405 |  |  |  | 2736170
| НН | 385575 | 411095 | 421021 | 431813 | 444606 | 439962 | 444586 | 418951 | 397524 |  |  |  | 3795133
2.1.2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками сверх с/н | 1035432 | 990040 | 584198 | 689602 | 603827 | 412701 | 484085 | 370741 | 452873 |  |  |  | 5623499
| СН2 | 581362 | 567237 | 368361 | 409005 | 405605 | 274588 | 322028 | 267439 | 301033 |  |  |  | 3496658
| НН | 454070 | 422803 | 215837 | 280597 | 198222 | 138113 | 162057 | 103302 | 151840 |  |  |  | 2126841
2.2. | Отпуск из сети в смежные сетевые организации | 2266927 | 2061914 | 1605881 | 1264428 | 976562 | 933602 | 1119577 | 1074298 | 0 |  |  |  | 11303189
| Фактические потери в сетях "Сетевой организации" (1 - 2 - 3) | 276961 | 26679 | 342014 | 51936 | 65421 | 216765 | 341719 | 609583 | 81984 |  |  |  | 2050438
| Процент потерь | 3.756% | 0.3935% | 5.97% | 1.024% | 1.504% | 5.277% | 7.343% | 13.42% | 4.732%

## 2019 кор авг-дек от дек (hidden)
Баланс электрической энергии и мощности на 2019 год ООО "Северный Город"
№ п/п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. | Объем электроэнергии,поставленной в электрическую сеть "Сетевой организации" из смежных сетей или от производителей | 7374545 | 6780610 | 5729140 | 5070833 | 4350045 | 4107943 | 4653656 | 4541315 | 4864370 | 5427573 | 6210998 | 6536481 | 65647509
1.1. | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | 7374545 | 6780610 | 5729140 | 5070833 | 4350045 | 4107943 | 4653656 | 4541315 | 4864370 | 5427573 | 6210998 | 6536481 | 65647509
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | 7374545 | 6780610 | 5729140 | 5070833 | 4350045 | 4107943 | 4653656 | 4541315 | 4864370 | 5427573 | 6210998 | 6536481 | 65647509
1.1.1. | филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 2590704 | 2237688 | 1866972 | 1869684 | 1637028 | 1445064 | 1793400 | 1524600 | 1732416 | 1869096 | 2063964 | 2145828 | 22776444
| СН2 | [12 empty] | 0
| ВН | 2590704 | 2237688 | 1866972 | 1869684 | 1637028 | 1445064 | 1793400 | 1524600 | 1732416 | 1869096 | 2063964 | 2145828 | 22776444
1.1.2. | ПАО «ФСК ЕЭС» | 4783841 | 4542922 | 3862168 | 3201149 | 2713017 | 2662879 | 2860256 | 3016715 | 3131954 | 3558477 | 4147034 | 4390653 | 42871065
| СН2 | [12 empty] | 0
| ВН | 4783841 | 4542922 | 3862168 | 3201149 | 2713017 | 2662879 | 2860256 | 3016715 | 3131954 | 3558477 | 4147034 | 4390653 | 42871065
2. | Отпуск электроэнергии из сетей Сетевой организации | 7097584 | 6753931 | 5387126 | 5018897 | 4284624 | 3891178 | 4311937 | 3931732 | 4608982 | 5045229 | 5863262 | 6117055 | 62250766
2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям(2.1.1+2.1.4+2.1.5),в том числе: | 4830657 | 4692017 | 3781245 | 3754469 | 3308062 | 2957576 | 3192360 | 2857434 | 3324515 | 3357307 | 4231795 | 4339743 | 44566409
2.1.1 | Отпуск электроэнергии потребителям юридическим лицам | 3106745 | 2977043 | 2459988 | 2316034 | 1937535 | 1783036 | 1937538 | 1738875 | 1897419 | 1960532 | 2661642 | 2778203 | 27554590
| СН2 | 2546953 | 2389457 | 1979238 | 1843383 | 1413190 | 1225465 | 1326144 | 1160724 | 1341684 | 1585090 | 2184985 | 2269563 | 21265876
| НН | 230717 | 241362 | 181350 | 211284 | 239800 | 274605 | 264566 | 268246 | 269827 | 217575 | 250885 | 262785 | 2913002
| ВН | 329075 | 346224 | 299400 | 261367 | 284545 | 282966 | 346828 | 309905 | 285908 | 157867 | 225772 | 245855 | 3375712
2.1.2 | Отпуск электроэнергии юридическим лицам по тарифу Население,в том числе: | 1716512 | 1707865 | 1313814 | 1435830 | 1366418 | 1171993 | 1251966 | 1115602 | 1423175 | 1391185 | 1561932 | 1555527 | 17011819
| СН2 | 876867 | 873967 | 676956 | 723420 | 723590 | 593918 | 645323 | 593349 | 722640 | 708763 | 798670 | 797992 | 8735455
| НН | 839645 | 833898 | 636858 | 712410 | 642828 | 578075 | 606643 | 522253 | 700535 | 682422 | 763262 | 757535 | 8276364
2.1.2.1 | Отпуск электроэнергии приравненным к населению | 7400 | 7109 | 7443 | 2605 | 4109 | 2547 | 2856 | 2957 | 3921 | 5590 | 8221 | 6013 | 60771
| СН2 | 6409 | 5660 | 4538 | 4980 | 3848 | 2318 | 2625 | 2697 | 3571 | 5190 | 7421 | 5693 | 54950
| НН | 991 | 1449 | 2905 | -2375 | 261 | 229 | 231 | 260 | 350 | 400 | 800 | 320 | 5821
2.1.2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками в пределах с/н | 681080 | 717825 | 729616 | 746228 | 762591 | 759292 | 767881 | 744861 | 791494 | 789637 | 855765 | 813413 | 9159683
| СН2 | 295505 | 306730 | 308595 | 314415 | 317985 | 319330 | 323295 | 325910 | 327465 | 327800 | 367940 | 342455 | 3877425
| НН | 385575 | 411095 | 421021 | 431813 | 444606 | 439962 | 444586 | 418951 | 464029 | 461837 | 487825 | 470958 | 5282258
2.1.2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах ,оборудованных электроплитами/электроотопительными установками сверх с/н | 1035432 | 990040 | 584198 | 689602 | 603827 | 412701 | 484085 | 370741 | 631681 | 601548 | 706167 | 742114 | 7852136
| СН2 | 581362 | 567237 | 368361 | 409005 | 405605 | 274588 | 322028 | 267439 | 395175 | 380963 | 430730 | 455537 | 4858030
| НН | 454070 | 422803 | 215837 | 280597 | 198222 | 138113 | 162057 | 103302 | 236506 | 220585 | 275437 | 286577 | 2994106
2.2. | Отпуск из сети в смежные сетевые организации | 2266927 | 2061914 | 1605881 | 1264428 | 976562 | 933602 | 1119577 | 1074298 | 1284467 | 1687922 | 1631467 | 1777312 | 17684357
| Фактические потери в сетях "Сетевой организации" (1 - 2 - 3) | 276961 | 26679 | 342014 | 51936 | 65421 | 216765 | 341719 | 609583 | 255388 | 382344 | 347736 | 419426 | 3396743
| Процент потерь | 3.756% | 0.3935% | 5.97% | 1.024% | 1.504% | 5.277% | 7.343% | 13.42% | 5.25% | 7.044% | 5.599% | 6.417%

## 2024 (ЭЭ)
Баланс электрической энергии и мощности на 2024 год ООО "Финарт"
№ п/п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | 1Квартал | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 2 квартал | Итого
1. | Объем электроэнергии,поставленной в электрическую сеть "Сетевой организации" из смежных сетей или от производителей | 7661760 | 6805769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13513344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13513344
1.1. | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | 7661760 | 6805769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13513344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13513344
| ВН | 6369066 | 5630634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999700
| СН2 | 1292694 | 1175135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513644
1.1.1. | филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 3340152 | 3078756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6418908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6418908
| ВН | Январь: 3340152; Февраль: 3078756 | 6418908 | [6 empty] | 0 | 6418908
| СН2 | [14 empty] | 0
1.1.2. | ООО "ЕнисейСетьСервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | Январь: 3028914; Февраль: 2551878 | 5580792 | [6 empty] | 0 | 5580792
| СН2 | [14 empty] | 0
1.1.3. | ФИЦ КНЦ СО РАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | [14 empty] | 0
| СН2 | Январь: 800016; Февраль: 713628 | 1513644 | [6 empty] | 0 | 1513644
1.1.3. | ООО "РСК сети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | [14 empty] | 0
| СН2 | Январь: 169491; Февраль: 164298 | 333789 | [6 empty] | 0 | 333789
1.1.3. | ООО "Крассети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | [14 empty] | 0
| СН2 | Январь: 158447; Февраль: 136800 | 295247 | [6 empty] | 0 | 295247
1.1.3. | ООО "Электические сети Сибири" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | [14 empty] | 0
| СН2 | Январь: 164740; Февраль: 160409 | 325149 | [6 empty] | 0 | 325149
0
2. | Отпуск электроэнергии из сетей Сетевой организации | 6851591 | 7190626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14006917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14006917
2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям(2.1.1+2.1.4+2.1.5),в том числе: | 4829888 | 5464401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10258989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10258989
2.1.1 | Отпуск электроэнергии потребителям юридическим лицам | 2138938 | 2493668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597306
| СН2 (РСК сбыт) | Январь: 54650; Февраль: 54463 | 109113 | [6 empty] | 0 | 109113
| СН2 (Энергосбыт) | Январь: 1193655; Февраль: 1452743 | 2646398 | [6 empty] | 0 | 2646398
| СН2 (Мосэнергосбыт) | Январь: 202766; Февраль: 204862 | 407628 | [6 empty] | 0 | 407628
| НН (Энергосбыт) | Январь: 644808; Февраль: 775664 | 1420472 | [6 empty] | 0 | 1420472
| НН (ПрофСервисТрейд) | Январь: 7759; Февраль: 5936 | 13695 | [6 empty] | 0 | 13695
| ВН (Энергосбыт) | Январь: 35300; Февраль: 0 | 35300 | [6 empty] | 0 | 35300
2.1.2 | Отпуск электроэнергии юридическим лицам по тарифу Население,в том числе: | 2594591 | 2851830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446421
| СН2 | 1425745 | 1584962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010707
| НН | 1168846 | 1266868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435714
2.1.2.1 | Отпуск электроэнергии приравненным к населению | 96359 | 118903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215262
| СН2 | [14 empty] | 0
| НН | Январь: 96359; Февраль: 118903 | 215262 | [6 empty] | 0 | 215262
2.1.2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, с э/плитами и БЕЗ электроотопительных установок в пределах с/н | 1148607 | 1167676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316283
| СН2 | Январь: 574065; Февраль: 576071 | 1150136 | [6 empty] | 0 | 1150136
| НН | Январь: 574542; Февраль: 591605 | 1166147 | [6 empty] | 0 | 1166147
2.1.2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, с э/плитами и БЕЗ электроотопительных установок сверх с/н | 1445984 | 1684154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130138
| СН2 | Январь: 851680; Февраль: 1008891 | 1860571 | [6 empty] | 0 | 1860571
| НН | Январь: 594304; Февраль: 675263 | 1269567 | [6 empty] | 0 | 1269567
2.2. | Отпуск из сети в смежные сетевые организации | 2021703 | 1726225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747928
| Фактические потери в сетях "Сетевой организации" (1 - 2 - 3) | 810169 | -384857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -493573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -493573
| Процент потерь | 10.57% | -5.655% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.652% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.652%
| Отпуск в ЕнисейСетьСервис | Январь: 404316; Февраль: 369381 | 773697 | [6 empty] | 0 | 773697
| Отпуск в Россети | Январь: 1617387; Февраль: 1356844 | 2974231 | [6 empty] | 0 | 2974231

## 2024 (Р)
Баланс электрической энергии и мощности на 2024 год ООО "Финарт"
|  | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 |  | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
№ п/п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | 1 квартал | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 2 квартал | Итого
1. | Объем электроэнергии,поставленной в электрическую сеть "Сетевой организации" из смежных сетей или от производителей | 9635.8629 | 9115.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.5985
1.1. | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | 9635.8629 | 9115.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.5985
| ВН | 8560.5726 | 8089.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.547
| СН2 | 1075.2903 | 1025.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0515
1.1.1. | филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4489.4516 | 4423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.746
| ВН | 4489.4516 | 4423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.746
СН2
1.1.2. | ООО "ЕнисейСетьСервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | 4071.121 | 3666.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.801
СН2
1.1.3. | ФИЦ КНЦ СО РАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВН
| СН2 | 1075.2903 | 1025.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0515
2. | Отпуск электроэнергии из сетей Сетевой организации | 9135.6734 | 10253.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.1981
2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям(2.1.1+2.1.4+2.1.5),в том числе: | 6418.3306 | 7772.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.0689
2.1.1 | Отпуск электроэнергии потребителям юридическим лицам | 2801.4624 | 3504.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.972
| СН2 (РСК сбыт) | 73.4543 | 78.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН2 (Энергосбыт) | 1604.375 | 2087.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.6375
| СН2 (Мосэнергосбыт) | 272.5349 | 294.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2397
| НН (Энергосбыт) | 866.6774 | 1114.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0948
| НН (ПрофСервисТрейд) | 10.4288 | 8.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН (Энергосбыт) | Январь: 47.4462
2.1.2 | Отпуск электроэнергии юридическим лицам по тарифу Население,в том числе: | 3487.3535 | 4097.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.0675
| СН2 | 1916.3239 | 2277.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.464
| НН | 1571.0296 | 1820.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6035
2.1.2.1 | Отпуск электроэнергии приравненным к населению | 129.5148 | 170.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0294
СН2
| НН | 129.5148 | 170.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0294
2.1.2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, с э/плитами и БЕЗ электроотопительных установок в пределах с/н | 1543.8266 | 1677.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4602
| СН2 | 771.5927 | 827.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2734
| НН | 772.2339 | 850.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1868
2.1.2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, с э/плитами и БЕЗ электроотопительных установок сверх с/н | 1943.5269 | 2419.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6074
| СН2 | 1144.7312 | 1449.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.1906
| НН | 798.7957 | 970.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4168
2.2. | Отпуск из сети в смежные сетевые организации | 2717.3427 | 2480.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.1293
| Фактические потери в сетях "Сетевой организации" (1 - 2 - 3) | 500.1895 | -1137.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.5996
| Процент потерь | 5.191% | -12.48% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.147% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.046%
| Отпуск в ЕнисейСетьСервис | 543.4355 | 530.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5129
| Отпуск в Россети | 2173.9073 | 1949.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.6163