## Лист1
Выполненные ремонты в 2021 году
№ п/п | Наименование мероприятия | Месяцы
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | Месяцы январь: нет; Месяцы февраль: нет; Месяцы март: нет; Месяцы апрель: нет; Месяцы май: нет; Месяцы август: нет
2 | ПС-97 яч.№21 до ТП-2012 Капитальный ремонт КЛ-6кВ АВвПУ-6кВ 3(1х300/35) L=420м | bar: Месяцы июнь
3 | ПС-97 яч.№42 до ТП-2012 Капитальный ремонт КЛ-6кВ АВвПУ-6кВ 3(1х300/35) L=420м | bar: Месяцы июль
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20